排污许可证执行报告

（季报）

排污许可证编号：913707006832378740001P

单位名称：潍坊业兴新型建材有限公司

报告时段：2020年第03季

法定代表人（实际负责人）：汤善勤

技术负责人：都国栋

固定电话：0536-7679012

移动电话：15866515199

排污单位名称（盖章）

报告日期：2020年10月02日

承诺书

潍坊市生态环境局高新分局：

潍坊业兴新型建材有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：                     （盖章）

法定代表人：                  （签字）

日 期：

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表1-1 废气排放量

| 排放口类型 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 |
| 全厂合计 | NOx | 0.879 | 0.785 | 1.027 | 2.691 |  |
| VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.399 | 0.352 | 0.480 | 1.231 |  |
| SO2 | 0.936 | 0.837 | 1.091 | 2.864 |  |

表1-2 废水排放量

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类型 | 污染物种类 | 实际排放量（吨） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 |

### （二）超标排放信息

表2-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

排污许可证未许可废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放量，未许可废水中COD、氨氮的排放量。根据第三方出具的检测报告，各股废气实现了达标排放，排放浓度满足相关标准要求，2020年第三季度各污染物排放量分别为：颗粒物1.231 吨、二氧化硫2.864 吨、氮氧化物2.691吨；废水零排放。污染治理设施运行正常，满足排污许可证的要求。