潍坊前进焊材有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 潍坊前进焊材有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370700588772406K |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 潍坊市钢厂工业园潍钢东路 | 地理位置 | 东经119度14分46秒， 北纬36度38分14秒 |
| 法定代表人 | 李岩 | 邮政编码 | 261201 |
| 环保负责人 | 郝明 | 联系电话 | 15964587043 |
| 行业类别 | 金属丝绳及其制品制造 | 电子邮箱 |  |
| 成立时间 | 2011.10 | 生产周期 | 300天 |
| 从业人数 | 200 | 占地面积 | 120000m2 |
| 排污许可证编码 | 91370700588772406K001U |  |  |
| 单位简介 | 潍坊前进焊材有限公司（潍坊特钢集团有限公司子公司，始建于2006年），2011年12月31日，成立潍坊前进焊材有限公司，位于潍坊特钢集团有限公司南边，主要是生产和销售气保焊丝和埋弧焊丝。厂区总占地面积约120000m2，主要构筑物有综合办公楼、车间内部自东向西分别为剥壳、缠绕、粗拉、细拉、前处理、化镀、烘干收线、产品包装生产设置，全部位于一个大型车间内。年产15万吨焊丝。 |

生产经营及排污主要信息

| 项目名称 | 年产15万吨焊丝项目 | 投产时间 | 2011年10月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要产品及生产规模 | 气保焊丝、埋弧焊丝15万吨/年 | 生产工艺 | 镀覆处理 |
| 产生污染设施环节 | 酸洗、活化、镀铜 | 污染物种类 | 硫酸雾 |
| 相关文件链接 | 1、生产厂区平面布置图（点击打开） 2、主要生产线工艺流程图（点击打开） |

废水排放信息（2020年）

本厂产生的废水主要为各个生产间的排水，酸洗冲洗废水，脱脂冲洗废水，化镀废水，冷却塔排污，经焊丝废水处理站处理后进入潍坊特钢集团污水处理厂进一步处理，不外排。

废气排放信息1（2020年）

| 排放口名称 | 酸洗废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区东南部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA001 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值（mg/m3） | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 0.2 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 7.9 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息2（2020年）

| 排放口名称 | 2#化镀线废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA003 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值（mg/m3） | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 9.75 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 9.71 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息3（2020年）

| 排放口名称 | 1#、2#化镀线罩棚废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA004 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | 建材工业大气污染物排放标准DB37/2373-2018表2 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值（mg/m3） | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 8.31 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 8.35 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息4（2020年）

| 排放口名称 | 3#化镀线废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA005 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 8.34 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 8.38 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息5（2020年）

| 排放口名称 | 4#化镀线废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA006 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.3米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 8.38 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 8.56 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息6（2020年）

| 排放口名称 | 3#、4#化镀线罩棚废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA007 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 8.41 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 8.22 |  |  |  |  |  |

废气排放信息7（2020年）

| 排放口名称 | 5#化镀线废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA008 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 9.59 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 9.69 |  |  |  |  |  |

废气排放信息8（2020年）

| 排放口名称 | 6#化镀线废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA009 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高18米，内径0.8米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 8.78 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 8.08 |  |  |  |  |  |

废气排放信息9（2020年）

| 排放口名称 | 5#、6#化镀线罩棚废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA010 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 8.71 |  |  |  |  | 无 |
| 2020年 下半年 | 8.62 |  |  |  |  | 无 |

废气排放信息10（2020年）

| 排放口名称 | 1#化镀线废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA002 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 未启用 |  |  |  |  |  |
| 2020年 下半年 | 未启用 |  |  |  |  |  |

废气排放信息11（2020年）

| 排放口名称 | 7#化镀线废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA011 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 颗粒物 | 硫酸雾 |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 | 45 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 未启用 |  |  |  |  |  |
| 2020年 下半年 | 未启用 |  |  |  |  |  |

| 排放口名称 | 7#化镀线罩棚废气排气筒 | 排放口位置 | 位于厂区车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号位置 | DA012 | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |
| 排放去向 | 排入大气外环境 | 排气筒高度和内径 | 高15米，内径0.5米； |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 大气污染物名称 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
| 浓度限值mg/m3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超标情况 |
| 2020年 上半年 | 未启用 |  |  |  |  |  |
| 2020年 下半年 | 未启用 |  |  |  |  |  |

无组织废气排放信息（2020）

| 点位名称 | 厂界无组织废气 |
| --- | --- |
| 排放口位置 | 厂界 | 排放去向 | 排入大气外环境 |
| 执行的排放标准 | (GB16297-1996)大气污染物综合排放标准 | 监测内容 | 硫酸雾 |
| 监测单位和方式 | 潍坊科大检测有限公司，手工监测； | 监测频次 | 次/半年 |
| 监 测 时 间 | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) | 标准限值(mg/Nm3) | 超标情况 |
| 大气污染物名称 | 废气上风向1# | 废气下风向2# | 废气下风向3# | 废气下风向4# |  |  |
| 2020年 上半年 | 0.103 | 0.132 | 0.107 | 0.113 | 1.2 | 无 |
| 2020年 下半年 | 0.107 | 0.135 | 0.109 | 0.119 | 1.2 | 无 |

噪声排放信息（2020年 上半年）

| 执行的排放标准 | (GB 12348-2008)工业企业厂界环境噪声排放标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2020年 上半年 | 实际监测数值 | 昼间56分贝，夜间48分贝； |
|  | 2020年 下半年 |  | 昼间56分贝，夜间47分贝； |

固体（危险）废物排放信息（2020年）

| 固体（危险）名称 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化镀槽渣 | 336-058-17 | 1.28吨 | 0 | 1.28吨 | 委托莱芜德正环保科技有限公司处理 |
| 污泥 | 336-064-17 | 3吨 | 0 | 3吨 | 委托莱芜德正环保科技有限公司处理 |

环境监测信息

| 监测单位 | 委托潍坊科大检测有限公司监测； 潍坊优特检测服务有限公司 | 监测方式和频次 | 废气人工监测，半年/次 噪声人工监测，季/次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手工监测采样方法和个数 | 非连续采样， 至少3个 ； | 手工测定方法 | 按相关标准执行 |
| 自动监测仪器名称 | / |  |  |
| 相关文件链接 | 1、企业监测点位图（点击打开） 2、2019年企业自行监测方案（点击打开） |

废气污染治理设施建设运营信息

| 设施编号 | 治理设施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 2500立方米/时 | 2500立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 002 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 13353立方米/时 | 13353立方米/时 | 24小时/天 | 停用 |
| 003 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 20660立方米/时 | 20660立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 004 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 13353立方米/时 | 22206-27757立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 005 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 20660立方米/时 | 20660立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 006 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 20660立方米/时 | 20660立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 007 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 20660立方米/时 | 13353立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 008 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 57600立方米/时 | 20660立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 009 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 20660立方米/时 | 20660立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 010 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 13353立方米/时 | 13353立方米/时 | 24小时/天 | 正常 |
| 011 | 酸碱废气净化设施 | 1套 | 2011-10 | 喷淋塔中和工艺 | 20660立方米/时 | 20660立方米/时 | 24小时/天 | 停用 |
| 012 |  | 1套 | 2011-10 |  | 酸雾净化塔 | 酸雾净化塔 |  |  |

环评及其它行政许可信息

| 排污许可证编号 | 项目文件名称 | 环评批复文号 | 验收批复文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91370700588772406K001U | 年产15万吨焊丝项目 | 潍环高环评函[2016]13号 | 潍环高验字[2012]10号 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 已制订《潍坊前进焊材有限公司突发环境事件应急预案》，并于2016年11月 18日在潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局备案， 备案编号：372728-2016-031-L 环境应急预案： |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 已制订《潍坊前进焊材有限公司环境风险评估报告》，并于2016年 11月 18日上报潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局备案； |
| 环境风险防范工作开展情况 | 正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件 |
| 落实整改要求情况 | 企业于2020年4月组织了消防应急演练，2020年4月组织环境污染事故应急演练。演练由演练部门和能环科统一组织，编制应急救援预案，确定参加演习的人员、单位及内容等，公司应急小组成员协助演练；集团公司支援的单位，例如医疗、安全、消防、环保等部门参加演习。 |

其它环境信息

| 执行报告 |  |
| --- | --- |