潍坊前进焊材有限公司

2025年度危险废物污染环境防治信息公开

根据相关规定，对我公司2025年度危险废物产生、处置情况予以公示。

一、危险废物产生、处置情况

2024年底库存量为22.3495吨。

2025年度危险废物合计产生量为724.6215吨，其中，废酸液（HW34）151.42吨，占比20.90%；化镀槽液（HW17）521.551吨，占比71.98%；槽液再生混盐（HW17）48.7吨，占比6.72%；含铜污泥（HW17）2.8305吨，占比0.39%；硫酸亚铁（HW49）0.12吨，占比0.02%。
综合2024年危废库存量与2025年危废产生量，合计为746.971吨，自行利用量672.971吨，委外处置量74吨，2025年底贮存量0吨。
	2025年危险废物产生、处置情况

	序号
	危废名称
	危废代码
	产生量/吨
	处置量/吨
	自行利用/吨
	处置方式
	处置单位
	累计贮存量/吨

	1
	废酸液
	336-064-17
	151.42
	/
	151.42
	自行利用
	/
	0

	2
	化镀槽液
	336-058-17
	521.551
	/
	521.551
	自行利用
	/
	0

	3
	化镀槽渣
	336-058-17
	0
	0.92
	/
	委外处置
	山东佛士特环保处置有限公司、山东中龙环境科技有限公司
	0

	4
	硫酸亚铁
	772-006-49
	0.12
	19.02
	/
	委外处置
	山东佛士特环保处置有限公司、山东中龙环境科技有限公司
	0

	5
	含铜污泥
	336-058-17
	2.8305
	5.36
	/
	委外处置
	山东佛士特环保处置有限公司、山东中龙环境科技有限公司
	0

	6
	槽液再生混盐
	336-058-17
	48.7
	48.7
	
	委外处置
	山东佛士特环保处置有限公司、山东中龙环境科技有限公司
	0

	合计
	724.6215
	74
	672.971
	
	
	委外处置

	注：我公司涉及自利用设施，产生的危废全部委托有相应危废处置资质的单位处置。


二、危险废物污染防治情况

前进焊材危废库位于厂区西南角，占地面积约300m2。按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》 (HJ 2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，用于危险废物的暂时周转储存。

危废库内存储的危险废物主要为化镀槽渣、含铜污泥、再生混盐等，均采用封闭存储，挥发量较小，现场无异味；
危废库内存储的固体危险废物袋装，且置于托盘上，危废库为密封砖墙结构，门口裙角高出地面，地势较高，受洪水或暴雨侵袭的可能性较小；

危废库建设阶段满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，对地面进行硬化和防渗处理，渗透系数小于10-12cm/s，危废库为一体化封闭建筑，满足“防风、防雨、防晒”要求，确保固体废物堆放不会对土壤、地下水产生影响。
	[image: image1.jpg]D mamenarnan
RRENSRBARENR

e
ATERERSENAIIIBANTNRTR, HLARRRTR

.gﬁ,.fsj
T

[peazisd  [mwmsa

l

[man | [=nz]

@ pameaxAREn

BEARAERRUE

1. REAGNE. LARABORCAFELF. BRAPIGH

ananes, aaway.

ey
o, sameResamEANTIETEN
aunzanenaarea

S wamanZRRRAETER





	[image: image2.jpg]




	危废库门口环保标识及管理制度
	危险废物分区集中存放

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	现场应急物资
	现场贮存情况


