
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 7660Nm3/h生物质气化炉及配套 12t/h
蒸汽锅炉项目 

建设单位（盖章）：山东经纬钢帘线科技有限公司   
编制日期：        2026年6月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	7660Nm3/h生物质气化炉及配套 12t/h蒸汽锅炉项目

	项目代码
	2602-370790-89-01-282638

	建设单位联系人
	赵丹
	联系方式
	0536-7673880

	建设地点
	潍坊市钢厂工业园潍钢东路山东经纬钢帘线科技有限公司北侧

	地理坐标
	（东经：119度 14分 28.272 秒，北纬：36 度 38 分 23.455秒）

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应；

D4520 生物质燃气生产和供应业
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91 热力生产和供应工程；

四十二、燃气生产和供应业45 生物质燃气生产和供应业452（不含供应工程）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	潍坊高新技术产业开发区经济发展局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2602-370790-89-01-282638

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	100

	环保投资占比（%）
	1.0
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3000

	专项评价设置情况
	无。

	规划情况
	规划名称：《潍坊市国土空间总体规划（2021年-2035年）》；

审批机关：山东省人民政府；

审批文件名称及文号：《山东省人民政府关于潍坊市国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（鲁政字〔2023〕193号）。

	规划环境影响评价情况
	《潍坊市国土空间总体规划（2021年-2035年）》于2023年10月31日获省政府批复，《潍坊高新区国土空间详细规划》启动修编，规划环评同步编制中。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目用地性质为工业用地，符合总体规划要求，土地证见附件材料。


	其他符合性分析
	1、与潍坊市国土空间规划符合性分析

根据《潍坊市国土空间总体规划(2021-2035)》（鲁政字〔2023〕193号）--市域国土空间控制线规划图，本项目选址位于城镇开发边界内，根据厂区土地证，本项目厂址所占地为工业用地，不占用永久基本农田和生态保护红线，项目符合潍坊市国土空间总体规划要求。

拟建项目在潍坊市域国土空间控制线规划图的位置见附图6，与生态红线位置关系见附图7。

2、与潍坊市“三线一单”符合性分析

（1）与《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》（潍政字[2021]15号）符合性分析

拟建项目与潍政字[2021]15号符合性分析见下表1-1。

表1-1   项目与《潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合情况

分类

方案要求

拟建项目情况

符合性

主要目标

1.生态保护红线及一般生态空间。全市陆域生态保护红线总面积为840.53km2，占全市国土面积的5.2%，包含渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线、济潍山前平原水土保持生态保护红线、胶南丘陵水源涵养生态保护红线、胶潍平原水源涵养生态保护红线、鲁中山地水土保持生态保护红线。潍坊市海洋生态保护红线总面积为280.31km2，包含白浪河重要河口生态保护红线、寿光-滨海重要渔业资源产卵场生态保护红线、莱州湾单环刺螠重要渔业资源产卵场生态保护红线、胶莱河重要河口生态保护红线、昌邑滨海重要滩涂及浅海水域生态保护红线。一般生态空间面积为1591.85km2，占全市国土面积的9.84%。

根据潍坊市国土空间总体规划之市域国土空间控制线规划图，距离本项目最近的生态红线为渤海南岸滨海平原防风固沙生态保护红线（山东潍坊浞河地方级湿地自然公园），直线距离10.2km。

符合

2.环境质量底线。到2025年，全市实现空气质量全面改善，全市PM2.5年均浓度达到40μg/m3；到2025年，水环境质量稳步提升，省控及以上断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到35%，市控及以上断面劣V类水体比例全面消除，县级及以上城市饮用水水源地全部达到Ⅲ类；到2025年，海洋生态环境稳中向好，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到59.3%左右、劣V类海水水质面积下降，主要入海河流国控断面实现消劣；.农村生活污水治理率完成省下达目标任务；到2025年，土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地安全利用率完成省下达目标，重点建设用地安全利用得到有效保障。

区域已制定相应的大气和水环境整治方案，随着治理工作的落实，区域环境将逐步改善并满足环境质量底线的要求；本项目安全环保措施完善，项目建成后对区域环境质量影响较小。

符合

3.资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。到2025年，全市年供用水总量控制在24.95亿立方米以内，农业用水比重稳中有降。水资源利用效率和效益显著提高，万元国内生产总值用水量较2020年下降9.98%，万元工业增加值用水量较2020年降低5%，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6645以上。坚持最严格的耕地保护制度和节约集约用地制度，统筹土地利用与经济社会协调发展。全市耕地保有量在2020年的基础上不降低，保持在789139.00公顷以上，永久基本农田保护面积不低于663333.33公顷。严格落实能源消耗总量和强度‘双控’制度，完成省下达的能源消费总量控制目标。煤炭消费总量压减10%左右，完成省下达的压减煤炭指标。可再生能源消费总量达到600万吨标准煤，可再生能源电力装机总容量达到1300万千瓦，力争突破1500万千瓦以上。

本项目营运过程中消耗一定量的生物质木片、电等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

符合

生态空间分区管控

全市生态空间包括生态保护红线和一般生态空间。

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，应符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、省有关的要求。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理，根据主导生态功能进行分类管控，以保护为主，严格限制区域开发强度。

项目选址不位于生态保护红线范围内，项目建设符合潍环委办发〔2024〕3号中生态环境准入清单要求。

符合

环境质量底线分区管控

（重点管控区）

大气环境

区域内严把涉大气污染物排放项目的准入门槛，加快推动重污染企业搬迁和环保改造。大气环境高排放区为工业园区等大气污染物高排放区域。区域内原则上实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展，优化产业园区布局，从源头减少污染物排放，根据园区产业性质和污染排放特征实施重点减排。大气环境布局敏感区及弱扩散区为上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域。区域内应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设，优先实施清洁能源替代，逐步淘汰区域内现存的钢铁、建材、焦化等高耗能、高污染项目。

项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司北侧，涉及主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度，配套属于可行技术的环保处理措施，可将污染物排放强度降低至最小程度。

符合

水环境

区域内禁止新建不符合国家产业政策、严重污染水环境的生产项目。严格执行小清河、半岛流域水污染物综合排放标准。新建涉水企业污水必须全部纳入污水处理厂处理达标后排放，不再审批污水直排企业。实行依法持证排污，严格控制并逐步削减重点行业总氮排放总量。全面推进辖区内污水处理厂出水水质提升工作，将流域内现有污水处理厂出水主要指标（CODCr、氨氮、总磷）提升至地表水Ⅳ类标准，总氮提升至12mg/L。

项目不属于严重污染水环境的生产项目，项目废水能够满足达标排放。

符合

土壤环境

建设用地污染风险重点管控区包括省级及以上重金属污染防控重点区域、污染地块、疑似污染地块、土壤污染重点监管单位、高关注度地块等区域。区域内污染地块（含疑似污染地块）应严格污染地块开发利用和流转审批。土壤污染重点监管单位和高关注度地块新（改、扩）建项目用地应当符合国家及山东省有关建设用地土壤污染风险管控要求，新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施重金属排放量“等量置换”或“减量置换”。

项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司北侧，项目不涉及重金属排放。

符合

资源利用上线分区管控

水资源

区域内应严格控制用水总量，实施农业、工业、城镇生活等全方位节水。除居民生活用水与应急供水外，严禁新增地下水取水量。确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决，并逐步削减地下水开采量。到2025年，全市浅层地下水超采区基本消除，地下水生态得到改善。

项目不取用地下水。

符合

土地资源

区域内生态保护红线区域严格落实红线保护要求；重度污染农用地区域，加强耕地用途管控，开展受污染耕地安全利用及治理修复，达不到国家有关标准的，禁止种植食用农产品；对受污染地块，开展污染修复治理，严格污染地块开发利用和流转审批。

项目不位于生态保护红线范围内，用地性质为工业用地。

符合

能源

区域内除供热规划范围内上大压小的集中供热锅炉外，禁止新（改、扩）建任何燃用高污染燃料的设施，原燃用高污染燃料的单位和个人应当在规定期限内停止燃用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电等清洁能源。

项目为生物质气化锅炉，备用天然气锅炉，不属于高污染燃料锅炉。

符合

通过上表对照，项目的建设符合《潍坊市人民政府关于印发潍坊市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（潍政字【2021】15号）的要求。
（2） 与《关于发布2023年度潍坊市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（潍环委办发【2024】3号）的符合性分析

表1-2   与潍环委办发【2024】3号的符合性

管控单元

环境管控要求

项目情况

符合性

ZH37070520011钢城街道

重点管控单元

空间布局约束

1.原则上禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新建35 蒸吨/小时及以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质的锅炉。严禁钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施产能置换。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含 VOCs 原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs 含量产品。

优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。

1、项目不属于煤电项目，不属于新增钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、焦化、铸造等产能行业类别，项目不涉及含 VOCs 原辅材料使用。

符合

污染物排放管控

1.严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；工业企业严格执行国家及我省相关排放标准要求；加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车，严格控制柴油货车污染排放；推进非道路移动机械污染治理，提升非道路移动新机械准入门槛，加快高排放老旧机械淘汰，鼓励机械“油改电”；加强城镇生活源污染防治，餐饮服务业提高油烟和 VOCs 协同净化效率，汽修、干洗等行业加强挥发性有机物治理， 推广使用低挥发性有机涂料；严格控制城市扬尘污染。

2.落实普适性水环境治理要求，加强污染预防，保证水环境质量不降低。

1、拟建项目建成后，污染物能实现达标排放，建成后需落实环保设施“三同时”、排污许可等环保制度；2、项目废水产生量小，经处理后能实现达标排放，不降低水环境质量。

符合

环境风险防控

1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应措施，实施辖区内应急减排或差异化管控。

2.对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。

1、企业已制定重污染天气应急预案，根据预警级别，启动企业应急响应措施。2、企业用地不属于高关注度地块。

符合

资源开发效率要求

1.新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，持续降低工业企业（园区）单位 GDP 能耗及煤耗。

推广使用清洁能源车。

2.强化水资源消耗总量和强度双控行动，实行最严格的水资源管理制度。坚持节水优先方针，全面提高用水效率，严格限制发展高耗水项目，加快实施农业、工业和城乡节水技术改造，坚决遏制用水浪费。

1、拟建项目单位产品能耗可达到国际领先水平。2、拟建项目不属于高耗水用水。

符合

综上，本项目符合《关于发布2023年度潍坊市生态环境分区管控动态更新成果的通知》（潍环委办发【2024】3号）的相关要求。

拟建项目在潍坊市环境管控单元中位置见附图8。

3、与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析

表1-3   项目与《山东省环境保护条例》（2018年修订版）符合性分析

序号

文件要求

本项目情况

符合性

第十五条

禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

本项目属于D4430 热力生产和供应；

D4520 生物质燃气生产和供应业，符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》要求，项目己取得备案，不属于《山东省环境保护条例》（2018年修订版）涉及的严重污染环境的生产项目。

符合

第十六条

实行重点污染物排放总量控制制度。省人民政府根据环境容量和污染防治的需要，确定削减和控制重点污染物的种类和排放总量，将重点污染物排放总量控制指标逐级分解、落实到设区的市、县（市、区）人民政府。

本项目主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度等，需要申请总量指标。

符合

第十七条

实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。

山东经纬钢帘线科技有限公司已取得排污许可证，项目建设成投产前或产生实际排污前，依法变更排污许可证。

符合

第十八条

新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。

本项目依法进行环境影响评价。

符合

第四十三条

县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。

项目位于潍坊特钢集团有限公司产业集群内，厂区所在区域周边多为工业企业，已发展为工业集聚区。

符合

第四十五条

排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。

在满足本次环评所要求的环保措施的前提下，项目废气、废水、固废、噪声排放能够满足相应排放标准要求要求。

符合

第四十六条

新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。

环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

建设单位将根据本次环评及批复要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

符合

第五十条

排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。

企业已建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息。台账的保存期

限不得少于五年。

符合

根据上表分析，项目符合《山东省环境保护条例》（2018年修订版）相关要求。

3、项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析

表1-4  项目与《山东省大气污染防治条例》符合性分析

分类

山东省大气污染防治条例要求

本项目情况

符合性

监督管理

排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位，应当按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。原始监测记录保存期限不得少于三年。

项目根据要求设置采样平台和监测采样孔，根据排污许可要求对废气污染物委托监测单位例行监测，设置有专门的环保部门管理公司的环保手续、监测等事项，原始监测记录设置专门档案柜保存。

符合

重点排污单位应当按照相关技术规范安装大气污染物排放自动监测设备，与县级以上人民政府生态环境主管部门的监控系统联网，保证监测设备正常运行，并对监测数据的真实性、准确性负责。

山东经纬钢帘线科技有限公司不属于大气重点排污单位，拟建项目涉及的排气筒不需要安装大气污染物排放自动监测设备。

符合

大气污染防治措施

石化、重点有机化工等工业企业应当建立泄漏检测与修复体系，对管道、设备等进行日常检修、维护，及时收集处理泄漏物料。

山东经纬钢帘线有限公司不属于石化、重点有机化工企业。

符合

下列产生含挥发性有机物废气的活动，应当使用低挥发性有机物含量的原料和工艺，按照规定在密闭空间或者设备中进行并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放：

（一）石化、煤化工等含挥发性有机物原料的生产；

（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；

（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；

（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用；

（五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。

拟建项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度等，不涉及含挥发性有机物废气。

符合

产生挥发性有机物的工业企业应当建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。

拟建项目如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。台账保存期限不得少于三年。

符合

在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。

本项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司北侧，且不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等类型的建设项目，周边无居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域。

符合

向大气排放有毒有害污染物和持久性有机污染物的排污单位，应当按照国家规定采取有利于减少污染物排放的技术方法和工艺，配备有效的净化装置并保持正常运行，实现达标排放。

拟建项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度等。拟建项目制定了严格的废气污染防治措施，保证达标排放。

符合

根据上表分析，拟建项目符合《山东省大气污染防治条例》要求。

4、与《关于印发山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（鲁政发[2015]31号）符合性
山东省人民政府于 2015 年 12 月 31 日发布了《关于印发山东省落实水污染防治行动计划实施方案的通知》（鲁政发[2015]31 号），本项目与鲁政发[2015]31 号文符合情况见表1-5。

表1-5  项目与鲁政发[2015]31号符合性分析

序号

鲁政发[2015]31号要求

项目情况

符合性

1

加强工业污染防治

1.1

各市根据水质目标和主体功能区要求，制定实施差别化区域环境准入政策，从严审批高耗水、高污染物排放、产生有毒有害污染物的建设项目，对造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业，实行新(改、扩)建项目主要污染物排放等量或减量置换，在南水北调重点保护区、集中式饮用水水源涵养区等敏感区域实行产能规模和主要污染物排放减量置换。

本项目废水主要为纯水制备浓水，废水排入污水处理处理后循环利用。

符合

1.2

2016年年底前全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、淀粉、鱼粉、石材加工等严重污染水环境的生产项目。

本项目不属于取缔行业，产品属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中允许项目，符合国家产业政策要求

符合

2

促进水资源节约和循环利用

2.1

禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用地下水，并逐步压缩地下水开采量，在超采区内确需取用地下水的，要在现有地下水开采总量控制指标内调剂解决。

项目用水为区域自来水，不采用地下水。

符合

2.2

构建再生水循环利用体系。重点推进钢铁、火电、化工、制浆造纸、印染等高耗水行业企业废水深度处理回用，对具备使用再生水条件但未充分利用的项目，不得新增取水许可。推广园区串联用水和企业中水回用、废污水“零排放”等循环利用技术
项目属于废水主要为纯水制备浓水和锅炉排污水，生产过程用水优先考虑使用回用水。

符合

根据上表，项目符合《关于印发山东省落实水污染防治行动计划实施方案的通知》 （鲁政发[2015]31 号）相关要求。

4、项目与《潍坊市大气污染防治条例》（2020修订版）符合性分析
表1-6  项目与潍坊市大气污染防治条例符合性分析

分类

潍坊市大气污染防治条例要求

本项目情况

符合性

监督

管理

禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。市环境保护主管部门应当会同有关部门，制定和调整建设项目环境影响评价审批负面清单，经市人民政府批准后向社会公布。

拟建项目不属于严重污染大气环境的项目，项目不位于环境准入负面清单之内。

符合

新建排放主要大气污染物的工业项目，应当按照规划和环境保护规定进入指定园区。

拟建项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司北侧。

符合

大气污染防治措施

废弃物焚烧企业应当安装包含二氧化硫、氮氧化物、氯化氢等污染因子以及焚烧设施运行状况的自动监测设备，与市、县(市、区)环境保护主管部门的监控系统联网，每年开展二次以上的二恶英等特征污染物监测，并向社会公布监测结果。

项目不涉及废弃物焚烧。

符合

焚烧危险废物的，其危险废物焚烧设施场所的选址、焚烧基本技术性能指标等应当符合《危险废物焚烧污染控制标准》，实现大气污染物达标排放。

项目不涉及废弃物焚烧。

符合

在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。

项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司北侧，选址不在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护区域，且不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。

符合

石油化工以及生产、使用和储存挥发性有机溶剂的企业在计划开工和维修、检修、停工过程中，应当按照规定对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。

项目主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度，不涉及挥发性有机物的排放。

符合

下列行为应当在工业园区或者市、县(市、区)人民政府划定的区域内实施：(一)新建、改建、扩建石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目。

拟建项目不属于石化、焦化、制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目。

符合

根据上表分析，项目符合《潍坊市大气污染防治条例》（2020修订版）要求。

5、项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》符合性分析
表1-7  项目与山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见符合性分析

序号

文件要求

本项目情况

符合性

1

加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口

本项目物料主要为木片，含水率较大且为块状，运输及装卸过程中不会有颗粒物产生，尿素采用密闭储存，少量氨气无组织排放。

符合

2

加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。

项目生物质燃料（木片）在料棚内堆存，物料输送采用密闭传送带。

符合

3

加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。

项目燃烧废气采用管道进行收集，经SNCR+SCR+干法脱硫+湿电除尘器处理后通过15m排气筒排放。

符合

4

加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。

项目建成后针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。

符合

根据上表分析，项目符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

（一）企业基本概况

山东经纬钢帘线科技有限公司2013年08月19日成立，位于潍坊高新区潍安路18号潍坊特钢集团有限公司西南，属于潍坊特钢集团有限公司（以下简称特钢集团）下属子公司，主要经营范围包括生产、销售预应力钢绞线/钢丝、镀锌钢丝/绞线、胎圈钢丝等。

（二）企业基本生产经营基本情况

经调查，企业现有主体项目包括“预应力钢绞线工程项目”、“镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程”、“80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目”，设计产品及产能分别为30万t/a钢绞线/钢丝、15万t/a镀锌钢丝钢绞线、80万t/a胎圈钢丝和钢帘线，已验收投产部分的产能分别为25万t/a、6.8万t/a、15万t/a，合计46.8万t/a。上述项目均已履行环保手续，目前正常稳定生产。

（三）项目建设必要性

我公司生产过程中对蒸汽的稳定性、连续性要求极高，蒸汽用于原材料预热、热处理、成型等关键工序，是生产不可或缺的能源保障。潍坊特钢集团有限公司现有3台220T/h燃煤锅炉为当前生产蒸汽的唯一来源，随着钢铁产业转移关停后，蒸汽供应将完全中断。若无法及时解决蒸汽气源问题，深加工产业将面临全面停产，为了保障企业正常生产用汽，决定建设7660Nm3/h生物质气化炉及配套 12t/h蒸汽锅炉项目，满足企业内部需求。
二、项目基本概况

1、项目概况

项目名称：7660Nm3/h生物质气化炉及配套 12t/h蒸汽锅炉项目

建设单位：山东经纬钢帘线科技有限公司

建设性质：扩建

项目总投资：1000万元

建设地点：山东经纬钢帘线科技有限公司

本项目地理位置图见附图1，公司在潍坊特钢集团有限公司内的位置见附图2。

建设规模：项目主要建设内容包括主体设备、配套系统及辅助设施三部分。主体设备为1台7660Nm3/h生物质气化炉、1台12t/h燃生物质气体锅炉及1台12t/h备用天然气锅炉；配套系统涵盖自动化控制系统、除氧系统、12t/h软化水处理系统及全套环保处理设施；辅助设施包括改造原办公楼100平方米作为配电室及主控室，新建占地面积3000平方米的锅炉房及新上料棚，同时利用原有16000平方米钢构料棚用于生物质燃料储存。项目核心功能为通过生物质燃气燃烧及备用天然气应急补充，稳定供应生产所需蒸汽。

工作制度及劳动定员：实行三班制，每班工作8小时，年生产天数为300天，年运行时间7200小时，生物质燃气锅炉运行时间为6960h，备用天然气运行时间为240h。劳动定员2人，厂内调剂不新增。

项目组成情况见下表2-1。

表2-1   项目组成一览表

类别

组成

工程内容
备注

主体工程

锅炉房

建筑面积3000m2，主要建设生物质气化炉、1台12t/h燃生物质气体锅炉及1台12t/h备用天然气锅炉及其配套设施。
新建

辅助

工程

办公楼

依托公司现有办公楼，3层，占地面积536平方米，建筑面积1608平方米

依托现有

配电室及主控室

建筑面积100m2，设置配电室及主控室。 

改造

公用

工程

供水

依托现有供水管线。

依托

排水

按照“雨污分流、污污分流，分质分类”处理原则。纯水制备浓水（离子交换树脂）和锅炉排污水排入上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司进行处理。
新建

供电

依托厂区现有供配电设施提供。

依托

储运工程

钢构料棚

建筑面积16000m2，用于生物质燃料储存。

依托
上料料棚

建筑面积1000m2，用于生物质燃料储存

新建

环保

工程

废气

锅炉生物质气燃烧废气通过SNCR+SCR脱硝+干法脱硫+湿电除尘器处理后，通过排气筒P1排放；天然气锅炉低氮燃烧废气通过排气筒P2排放，尿素密闭存放，加强管理，减少无组织排放。

新建

废水

废水包括纯水制备浓水和锅炉排污水，经厂区污水管网排入上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司，项目不新增劳动定员，不新增生活污水。

/

噪声

选用低噪声设备、合理布局、厂房隔声、设备减震等。

新建

固废

在车间内设置一般固废暂存场所，危险废物依托现有危废库。
依托

环境风险

依托特钢集团现有1座33万m3事故水池及导排管网。

依托

2、产品方案

（1）产品方案

项目产品为蒸汽。

表2-2   项目产品方案一览表

序号

产品名称

产能（t/a）

备注

1

蒸汽

86400

12t/h，年运行7200h

3、主要生产设备

主要设备一览表见下表。

表2-3   主要生产设备一览表

序号

名称

规格及型号

单位

数量

备注

1

生物质锅炉主要设备

1.1

生物质燃气蒸汽锅炉

SZS12-1.6/230-Q

台

1

新增

1.2

一级节能器

锅炉配套

台

1

新增

1.3

二级节能器

锅炉配套

台

1

新增

1.4

仪表阀门

锅炉配套

套

1

新增

1.5

烟风道

锅炉配套

套

1

新增

1.6

湿电除尘器

配套生物质燃气锅炉

台

1

新增

1.7

引风机

锅炉配套

台

1

新增

2

生物质气化炉主要设备

2.1

生物质气化炉

HYQX-WZF-S-900

台

1

新增

2.2

上料系统

气化炉配套

台

1

新增

2.3

燃气风机

气化炉配套

台

1

新增

2.4

气化风机

气化炉配套

台

1

新增

2.5

冷却系统

气化炉配套

台

1

新增

2.6

生物质气专用燃烧器

气化炉配套

台

1

新增

2.7

出渣系统

气化炉配套

台

1

新增

2.8

助燃风机

气化炉配套

台

1

新增

3

燃气锅炉主要设备（备用锅炉）

3.1

燃气蒸汽锅炉

SZS10-1.6/230-Q

台

1

天然气

3.2

低氮燃烧器

/

台

1

3.3

鼓风机

锅炉配套

台

1

3.4

仪表阀门

锅炉配套

台

1

3.5

烟道

锅炉配套

台

1

3.6

省煤器

锅炉配套

台

1

3.7

冷凝器

锅炉配套

台

1

3.8

冷凝器循环泵

锅炉配套

台

2

一用一备

3.9

取样装置

锅炉配套

台

1

4

公共设备

4.1

全自动水处理系统

12t/h

台

1

4.2

保温软化水箱

/

台

1

4.3

除氧系统

配套系统

台

1

4.4

除氧水泵

配套系统

台

2

一用一备

4.5

给水泵

配套系统

台

2

一用一备

4.6

定排扩容器

配套系统

台

1

4.7

分汽缸

配套系统

台

1

4.8

空压机

配套系统

台

1

4、原辅料及能源消耗情况

主要原辅料及能源消耗情况见下表。

表2-4   主要原料辅料消耗一览表
分类

原辅材料名称

单位

消耗量

包装形式

备注

原辅材料

生物质燃料（木片）

t/a

20805
堆存

备用天然气锅炉运行240h，生物质汽化炉运行时间6960h
氢氧化钠（脱硫）

t/a

0.8

25kg/袋

暂存于锅炉房

尿素（脱氮使用）

t/a

40

25kg/袋

暂存于锅炉房

能源消耗

水

m3/a

89553
-

电

万kWh

144

-

天然气

m3/a

218400
管道

备用240h

生物质燃料消耗量估算：根据建设单位提供的资料，生产过程需要由生物质锅炉供应蒸汽量为 12t/h，生物质锅炉年运行6960h（年运行290天，每天24小时），年供蒸汽量83520t/a，蒸汽热焓值约2794kJ/kg，锅炉热效率约87%，生物质燃料检测低位热值为4111kcal/kg（17190kJ/kg），生物质燃料气化冷煤气效率取75%，则生物质燃料年消耗量为： 

83520×2794/17190/87%/80%=20805t/a。

表2-5   生物质燃料成分分析一览表
名称

单位

检测结果

全水分

%

15-30

干燥基固定碳

%

17.58

干燥基灰分

%

6.68

干燥基含硫量

%

0.02

干燥基挥发分

%

75.72

收到基高位热值

千卡/千克

4306

收到基低位热值

千卡/千克

4111

主要原辅材料理化性质

（1）尿素：又名脲或碳酰胺，化学式：CO(NH2)2，分子质量60.06，纯品为白色颗粒状或针状、棱柱状结晶，混有铁等重金属则呈淡红或黄色。密度1.335g/cm3，熔点132.7℃，无味无臭，易溶于水、乙醇和苯，难溶于乙醚和氯仿，呈弱碱性。20℃时100千克水能溶解105千克尿素，溶解时吸热。水溶液呈中性反应。尿素为中性肥料，不含有害成分。用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂和制脲醛树脂等的原料。

（2）氢氧化钠：性状纯品是无色透明的晶体，有光泽，具有吸湿性，熔点318.4°C，沸点1390°C，相对密度2.130。易溶于水，同时强烈放热。溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。露放在空气中，最后会完全溶解成溶液。

（3）生物质燃料：由供应商加工好的块状生物质燃料，主要来源于木材加工基地产生的碎木片及周边园林修剪产生的碎木料，不使用废板材、废聚合板等含有机化合物的木质废料。

5、公用工程

（1）给水

拟建项目不新增劳动定员，不新增生活污水；项目用水主要为锅炉用水、SNCR脱硝用水和湿电除尘器用水。生产用水分析如下：

1）锅炉用水

本项目生物质锅炉为12t/h蒸汽锅炉，蒸汽直接供应生产工序，部分冷凝回流，回流量为2m3/h。根据锅炉生产厂家提供数据，锅炉定期排污水量为0.5m3/h，锅炉补充用水量为10.5m3/h（75600m3/a），全部使用纯水，由新增的软水制备系统提供，软水制备系统主要采用“离子交换树脂”工艺制备软化水，软水制备率为85%，软水制备设备的设计生产能力为12t/h，可以满足用水需求。锅炉补充用水全部为纯水，补充水量为75600 m3/a，则软水制备新鲜水用量为88941m3/a，浓水产生量约为13341 m3/a。

2）SNCR+SCR脱硝用水

SNCR+SCR脱硝需配制10%尿素溶液，用量约为400m3/a，其中尿素用量为40t/a，脱硝剂稀释用水采用软水制备浓水，用量为360m3/a。

3）湿电除尘器用水

项目湿式电除尘器采用闭路循环喷淋系统，设计循环喷淋水量为30m³/h，喷淋水全部循环使用，无生产废水外排。系统仅补充蒸发损耗水和进入灰尘中的水，新鲜水用水量为0.035m³/h，年运行按7200h计算，补水量为252m³/a，使用新鲜水。

综上，拟建项目建成后，新鲜水用量为89193m³/a。

（2）排水

项目营运期废水主要为软水制备废水、锅炉排污水。纯水制备浓水有一部分用于脱硝剂稀释用水，用量为360m3/a，全部蒸发损耗，纯水制备浓水排放量为12981m3/a，锅炉排污水为3600m3/a（0.5m3/h），合计排放量为16581m3/a，经厂区污水管网排入上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司深度处理。

（3）供电

根据建设单位提供的资料，年用量约为144万kwh。

拟建项目水平衡图见图2-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1   拟建项目水平衡图   m3/a

6、蒸汽去向

表2-6    蒸汽分配一览表
生产工序

单位

钢绞线生产线

镀锌生产线

胎圈丝生产线

合计

蒸汽用量

t/a

18600

15500

48400

82500

7、厂区总平面布置

山东经纬钢帘线科技有限公司以厂区主干道为界分为东、西两部分，东片区为山东经纬钢帘线科技有限公司镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程及山东经纬钢帘线科技有限公司预应力钢绞线工程项目及配套工程区；西片区为山东经纬钢帘线科技有限公司3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目及山东经纬钢帘线科技有限公司年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目及配套工程。

项目总平面布置图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

1、施工期包括场地平整、土石方工程、基础工程、结构工程和装修装饰工程五个阶段。具体污染环节分析如下。

[image: image2.png]R, Bk R BE
A )

PR Mg AR

. ¥
5 B4
RELRA RE RE B
! ] !
W T MM R RS R +—-ﬂm|r<———

! ]
EREF4 B4R F4h




图2-2    施工期工艺流程和产污环节图
施工期流程简述：

（1）土地平整阶段：主要对施工场地进行“三通一平”等；

（2）土石方阶段：主要包括挖掘土石方等；

（3）基础工程阶段：主要是砌筑基础等基础施工建设等；

（4）结构工程阶段：建筑主体的施工建设，主体为钢结构；

（5）装饰工程阶段：地面、室内施工；

（6）扫尾阶段：包括修路、清理现场和环境绿化等；

（7）竣工验收：有关部门组织验收；

（8）使用：工程交付使用。

2、施工期主要污染工序

（1）废水

施工期废水主要是施工废水和施工人员生活污水。施工废水来源于施工过程中的养护水；生活污水主要来源于施工人员的日常生活。

（2）废气

施工期间大气影响主要是施工过程中产生的扬尘，主要来源于土石方开挖、建筑材料现场堆放过程中产生的扬尘；各种燃油动力机械和运输车辆产生的燃油废气等。

（3）噪声

项目主要噪声源为挖土机械、升降机等施工机械设备噪声；以及土石方、建筑材料和建筑垃圾运输产生的施工车辆交通噪声。

（4）固体废物

主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣等少量建筑垃圾和施工人员的生活垃圾以及各类建材的包装箱、袋等。

二、运营期

1、生产工艺及产污环节

（1）送料：将外购的生物质木片通过皮带输送至进料系统，再由进料系统按生产需要将原料加入生物质气化炉炉体中。本项目采用的生物质木片，直径体积较大，在进料过程中基本无粉尘产生，且上料传送设备为全密闭式输送，输送过程无逸散粉尘。

（2）气化：在一定的热力条件下，借助气化介质(空气)的作用，使原料的高聚物发生氧化、还原、热解、重整反应后进一步裂解为小分子碳氢化合物如氢气、一氧化碳、甲烷等可燃气体，而热解伴生的焦油在高温下进一步热裂解为小分子碳氢化合物，获得CO、H2 和CH4 等气体。气化过程产生的炉渣在气化炉底端下沉被收集。本项目采用的生物质气化炉为上吸式固定床气化炉。

生物质气化的流程的主要分为以下四个阶段：

①干燥区：在这个阶段，生物质材料在100~250℃的温度下进行水分蒸发。

②热解区：在裂解区中的生物质原料被还原区上来的热气体加热，发生裂解反应。在此反应中，生物质中的大部分挥发分得以挥发。裂解过程的产物有炭、H2、CO、CO2、CH4 和水蒸气等，该过程需要吸热。此外，生物质在气化过程中会产生木焦油等含碳产物，在低于200℃的情况下就开始凝结为液体，在600℃以上时，液体产物焦油以气体的形式存在于所生产的热解气体中，在500℃焦油的产量最高，本项目气化炉设备可通过设置温度控制，工作温度为800℃~900℃，可有效减少焦油产生，热解伴生的焦油在高温下进一步热裂解为小分子碳氢化合物，获得CO、H2 和CH4 等气体，与可燃气成分相似，可全部燃用，故气化设备内的焦油不外排。

③还原区：在700~900℃的温度下，氧化区所生成的高温气体与高温炭层发生非均相的还原反应。

④氧化区：在1000℃以上的高温下，热解气体产物和焦炭与氧气发生燃烧反应。

生物质气化炉启动时采用天然气作为临时热源，使用量极少，本次评价不考虑启动时污染物产生情况，正常运行时以生物质氧化反应自持放热为热源。

（3）锅炉供热：生物质燃料通过生物质气化炉气化后产生的生物质燃气通过密闭输送管道进入燃生物质燃气锅炉进行燃烧。燃烧产生的热量通过锅炉产生蒸汽用于厂区用热工序，燃烧过程中会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度，经管道收集，SNCR+SCR+干法脱硫+湿电除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；环保设施会产生废包装物、废催化剂、湿电除尘灰等。

天然气备用锅炉燃烧过程中采用低氮燃烧控制，燃烧废气经15m高排气筒P2排放。

本项目脱硝使用尿素作为还原剂，采用防潮袋装锅炉房内少量存放，根据使用量在密闭溶解罐中制备尿素液，尿素存放和溶液制备过程中会有很少量游离氨挥发，无组织排放。在脱硝尿素溶液存放过程中会有很少量游离氨挥发，无组织排放。在脱硝过程中，尿素溶液经过喷枪入炉膛温度为 850℃~1100℃的区域 ，迅速热分解成 NH3和其它副产物，随后 NH3与烟气中的 NOX进行 SNCR反应而生成 N2，挥发量极少，仅进行定性分析。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3（1）   生物质气化锅炉生产工艺及产污流程图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-3（2）   备用天然气锅炉生产工艺及产污流程

2、产排污环节

拟建项目产排污环节汇总表见下表2-7。

表2-7   项目污染物产生情况信息表

类别

名称

产污环节

主要污染物

排放规律

收集及处理措施

排放方式及去向

废气

燃烧废气

生物质气化锅炉燃烧

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、氨

连续

SNCR+SCR+干法脱硫+湿电除尘器

15m高排气筒P1

燃烧废气（备用天然气锅炉）

天然气锅炉燃烧

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度

连续

低氮燃烧 

15m高排气筒P2

尿素储存废气

尿素储存

氨

连续

加强管理

无组织排放

废水

纯水制备废水
纯水制备
pH、COD、氨氮、SS、溶解性总固体

间断

经污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司深度处理

锅炉排污水

锅炉排污
pH、COD、氨氮、SS、溶解性总固体

间断

固废

废包装袋

脱硝配制

尼龙袋

间断

暂存于一般固废库，委托有处理能力的单位综合利用或处置

废离子交换树脂

纯水制备
有机树脂

间断

锅炉灰渣

气化炉

炉渣

间断

湿电除尘灰

环保设施

除尘灰

间断

废空压机油及油桶

环保设施

油类物质

间断

暂存于危废库，委托有资质单位处置

废催化剂

环保设施

钒钛金属

间断

暂存于危废库，委托有资质单位处置

噪声

噪声主要来源于设备运行过程中产生的机械噪声

连续

基础减振、隔声消声



	与项目有关的原有环境污染问题
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，本次评价说明厂区现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况，核算现有工程污染物实际排放总量，简要分析现有项目排放情况。

一、现有工程环评、验收、排污许可等环保手续履行情况

1、现有工程环评及验收手续执行情况

山东经纬钢帘线科技有限公司厂区内建设项目包括：年产80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目，3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目，预应力钢绞线工程项目，镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程、污泥烘干机项目、回用酸装置扩能项目、集中酸洗线技改项目等合计7个，现在项目环评及“三同时”制度执行情况见下表。

表2-8   建设项目环评及“三同时”制度执行情况

序号

建设项目名称

环评

类型

环境影响评价

竣工环保验收

备注

审批部门

批准文号

批准时间

验收部门、批准文号、批准时间

1

预应力钢绞线工程项目

报告书

原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局

潍环高书审字[2014]2号

2014年3月3日

2019年4月27日，通过废水、废气、噪声污染防治设施竣工环保验收；2020年6月5日，取得固体废物污染防治设施验收单（潍环高验固105号）

2

镀锌钢丝钢绞线年产15万吨工程（一期工程）

报告书

原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局

潍环高书审字[2017]12号

2017年11月10日

2020年12月15日完成自主一期工程（6.8万吨/a镀锌钢丝钢绞线）验收

3

80万吨子午线轮胎用胎圈钢丝和钢帘线工程项目

报告书

原潍坊市环境保护局高新技术产业开发区分局

潍环高书审字[2018]2号

2018年5月22日

2021年12月，完成15万吨/a胎圈钢丝自主验收

4

3m3/h废酸再生、1500m3/d污水处理站项目

报告表

潍坊市生态环境局高新分局

潍环高审字[2021]0301号

2021年3月2日

2021年7月12日，完成自主验收

5

污泥烘干机项目

报告表

潍坊市生态环境局高新分局

潍环高审字【2022】0405号

2022年4月19日

2022年12月11日，完成自主验收

6

回用酸装置扩能项目

报告表

潍坊市生态环境局高新分局

潍环高审字【2024】0602号

2024年6月27日

2024年8月，完成自主验收

7

集中酸洗线技改项目

报告表

潍坊市生态环境局高新分局

潍环高审字【2025】0402号

2025年4月30日

2025年8月，完成自主验收

2、现有工程组成情况

企业现有工程现状组成表如下表所示。

表2-9   现有工程现状组成一览表

序号

类别

名称

建设内容

1

主体

工程

预应力车间

布置低松弛预应力钢绞线生产线6条、低松弛预应力钢丝生产线2条、无粘结预应力钢绞线1条，年产钢丝及绞线合计25万t/a。

车间东南位置布置1#集中酸洗线，酸洗能力为45万t/a盘条。

镀锌车间

布置热镀锌钢丝生产线2条、电镀锌钢丝线生产线2条，年产镀锌钢丝及绞线合计6.8万t/a。

胎圈钢丝

车间

车间内布置热处理线1条+化镀线4条，年产胎圈钢丝15万t/a。

车间内东南布置2#集中酸洗线，酸洗能力为40万t/a盘条。

2

辅助

工程

办公、会议等

办公、会议等辅助工程位于厂区西北角

3

储运

工程

原、辅料仓库

胎圈钢丝车间、镀锌车间、预应力车间南部均单独设原辅料库，占地面积分别为5300m2、3830 m2、4536m2，化学药品暂存库1处，占地面积40平方米，部分辅料依托车间内部闲置区域划定分区。

成品仓库

胎圈钢丝车间、镀锌车间、预应力车间北部均单独设成品库，占地面积分别为7950m2、3860 m2、 2400 m2
罐区

4处，1#罐区位于预应力车间1#集中酸洗线南侧，设置2×35m3+1×10m3盐酸储罐；2#位于镀锌车间西侧，设置1×35m3+1×9m3盐酸罐、1×35m3+1×9m3硫酸罐；3#罐区位于胎圈钢丝车间2#集中酸洗线东侧，设置2×35m3盐酸储罐。4#罐区位于2#废酸再生装置、室内布置，设置2×100m3废盐酸罐+2×100m3再生盐酸罐+1×100m3漂洗水罐+1×100m3新鲜酸罐，目前已储罐均闲置。

4

公用

工程

供水系统

新鲜水由市政自来水供给

排水系统

“雨污分流”，酸碱废水及其他生产废水进入现有1500 m3/d废水处理站，处理后的排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司深度处理；含铜、锌废水、磷化废水进入480 m3/d废水处理站，处理后排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司深度处理。

供热系统

蒸汽用量为54.8t/h，年天然气用量为504万m3/a。

循环水系统

循环水站4座，最大循环水量分别为400 m3/d、1400m3/d、750m3/d、200m3/d，合计2750 m3/d。

空压制氮

依托特钢集团，压缩空气、氮气用量均为108万m3/a。

供电系统

建设配电室，电源接引至特钢集团110kv变电站，经降压后敷设电缆至各用电装置。

5

环保

工程

废水治理

全厂设置2座废水处理站，1座处理规模1500m3/d废水处理站；1座处理规模480m3/d废水处理站；酸碱废水及其他生产废水进入现有1500 m3/d酸碱废水处理站，处理后排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司深度处理。

废气治理

全厂建设有组织排气筒38根，配套废气处理装置，根据例行检测报告，可实现达标排放。

噪声治理

基础减震、隔音、消音设备。

固废治理

危废库：危废库1处，建筑面积450m2，最大储存能力1500t，其建设及运行管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

环境风险

厂区设地埋式事故水池1处，总容积为300m3，同时在1#集中酸洗线南侧设置事故池一座，容积为58.5m³，能够满足项目事故水暂存要求，同时依托特钢集团33万m3的初期雨水池（兼事故水池），并配套事故导排管线。 

3、排污许可证申请及执行情况

2019年12月31日，企业按照要求首次申请排污许可证，编号：91370700076981837Y，并于2024年6月27日进行了重新申请，排污许可证有效期为2024年6月27日至2029年6月27日。

表2-10   排污许可要求满足情况

项目
许可要求

现有工程情况

是否满足

许可排放浓度
对有组织废气排放口、无组织厂内和厂界、废水排放口的各项污染物排放浓度值进行了规定。

根据自行监测结果，现有项目污染物的排放浓度均满足排污许可指标要求。 

满足

自行监测要求

对废气排放口、雨水排放口、无组织厂内和厂界各项污染物的监测内容、监测频次和监测方法等进行了规定。

根据调查企业自行监测报告，建设单位均按照排污许可规定的自行监测要求进行例行监测
满足

管理台账记录要求

对企业基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息的记录内容、频次和形式等进行了规定。

根据调查企业台账记录，建设单位均按照排污许可规定的管理台账记录要求进行记录，包括电子台账和纸质台账，保存期不低于 5 年
满足

综上，现有工程运行过程较完善地执行了排污许可证所提出的相关要求。

二、现有工程污染物排放情况

山东经纬钢帘线科技有限公司属于潍坊特钢集团有限公司下属独立法人子公司，整体厂区位于潍坊特钢集团有限公司用地范围内，厂区边界以经纬公司独立装置占地范围为边界，由于具有“厂中厂”特征，除厂界噪声外环境管理边界即为厂区边界。故无组织达标排放判定以经纬厂界监测结果为准，噪声达标判断以特钢集团厂界监测结果为准。

1、废气

（1）有组织废气

1）有组织达标分析

山东经纬钢帘线科技有限公司全厂有组织排气筒38根，委托山东正实环保科技有限公司开展例行监测，建设单位严格按照自行监测计划的要求开展例行监测，根据企业2025年排污许可执行报告，具体排气筒达标情况如下。

表2-11   有组织废气排放及达标情况

排放口编号
污染物种类

许可排放浓度限值（mg/m³）

有效监测数据数量（小时值）

监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）

超标数据数量

超标率(%)

备注

最小值

最大值

平均值

DA003

挥发性有机物

60

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

DA004

挥发性有机物

60

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

DA005

颗粒物

10

2

1.2

1.9

1.5

0

0

DA006

挥发性有机物

60

2

2.28

2.8

2.61

0

0

DA007

颗粒物

10

2

3.3

6.0

4.8

0

0

DA008

挥发性有机物

60

2

2.86

4.18

3.38

0

0

DA009

颗粒物

10

2

1.5

2.0

1.7

0

0

DA010

挥发性有机物

60

2

2.25

2.63

2.39

0

0

DA011

颗粒物

10

2

2.7

3.3

3.0

0

0

DA012

挥发性有机物

60

2

2.54

3.52

3.09

0

0

DA014

颗粒物

10

2

1.9

2.0

2.0

0

0

DA015

挥发性有机物

60

2

1.97

2.68

2.44

0

0

DA017

颗粒物

10

2

1.5

1.9

1.6

0

0

DA018

挥发性有机物

60

2

2.27

2.53

2.41

0

0

DA019

挥发性有机物

60

0

0

0

0

0

0

全年停运未生产

DA031

氯化氢

100

2

10.0

10.3

10.2

0

0

DA032

二氧化硫

50

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

林格曼黑度

1

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

氮氧化物

100

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

氯化氢

100

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

颗粒物

10

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

DA033

颗粒物

10

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

DA034

氯化氢

100

2

20.9

21.1

21.0

0

0

DA035

氯化氢

100

2

21.5

22.2

21.8

0

0

颗粒物

10

2

7.2

8.2

7.7

0

0

DA036

二氧化硫

50

2

ND

ND

ND

0

0

林格曼黑度

1

2

＜1

＜1

＜1

0

0

氮氧化物

100

2

34

35

34

0

0

颗粒物

10

2

4.2

4.7

4.4

0

0

DA037

氨（氨气）

/

2

0.48

0.95

0.62

0

0

颗粒物

10

2

2.4

2.8

2.5

0

0

DA038

氯化氢

100

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

颗粒物

10

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

DA039

二氧化硫

50

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

林格曼黑度

1

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

氮氧化物

100

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

颗粒物

10

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

DA040

氨（氨气）

/

/

/

/

/

0

0

全年停运未生产

颗粒物

10

/

/

/

/

0

0

DA041

二氧化硫

50

2

N.D

N.D

N.D

0

0

林格曼黑度

1

2

＜1

＜1

＜1

0

0

氮氧化物

100

2

60

64

62

0

0

颗粒物

10

2

8.1

8.7

8.4

00

0

DA042

氯化氢

30

2

26.5

26.8

26.6

0

0

DA043

氯化氢

30

2

9.51

9.66

9.59

0

0

颗粒物

10

2

3.2

6.4

4.8

0

0

DA044

氯化氢

100

2

79

79.9

79.2

0

0

DA045

氯化氢

30

2

10.7

10.8

10.7

0

0

DA046

硫酸雾

30

2

ND

ND

ND

0

0

DA047

挥发性有机物

50

2

43.6

44.4

43.9

0

0

DA048

二氧化硫

50

2

N.D

N.D

N.D

0

0

林格曼黑度

1

2

＜1

＜1

＜1

0

0

氮氧化物

100

2

47

49

48

0

0

颗粒物

10

2

1.8

2.7

2.3

0

0

DA049

硫酸雾

30

2

ND

ND

ND

0

0

DA050

氯化氢

100

2

9.04

9.22

9.14

0

0

DA051

硫酸雾

30

2

N.D

N.D

N.D

0

0

DA052

颗粒物

10

2

1.8

2.4

2.1

0

0

DA053

颗粒物

10

2

1.5

2.1

1.9

0

0

根据2025年排污许可执行报告可见，各有组织排气筒均可满足排放标准，满足排污许可要求。

2）有组织废气污染物排放量汇总

根据山东经纬钢帘线科技有限公司2025年执行报告年报，统计汇总全厂现有工程污染物实际排放情况见下表2-12。

表2-12   全厂有组织废气污染物实际排放汇总表

类别

污染物名称

单位

排放量

废气

SO2
t/a

0.068

NOX
t/a

0.790

颗粒物

t/a

0.989

VOCs

t/a

1.787

HCl

t/a

4.321

硫酸雾

t/a

0.273

氨

t/a

0.012

（2）无组织废气

1）无组织废气达标分析

依据《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ 819-2017)5.2.2无组织排放监测相关要求，厂界无组织废气监测点选择经纬公司厂界，引用经纬公司2025年9月19日例行检测报告，报告编号：ZS2025HJ07020-9，检测单位：山东正实环保科技有限公司，监测时间：2025年9月2日，无组织监测期间气象参数见表2-13 ，监测结果见表2-14。
表2-13   无组织监测期间气象参数

日期

时间

风向

风速（m/s）

气温（℃）

气压（kpa）

总云/低云

2025.09.02

9:50

SE

1.6

29.5

100.90

2/2

11:50

SE

1.5

30.6

100.80

2/1

13:50

SE

1.6

31.5

100.80

2/2

15:50

SE

1.4

30.5

100.80

2/2

表2-14   厂界无组织监测结果汇总表   mg/m³

污染物种类

点位

第一次

第二次

第三次

第三次

均值

限值

VOCs（以非甲烷总烃计）

上风向1

0.89

0.94

0.91

0.90

0.91

2.0

下风向1

1.75

1.83

1.57

1.26

1.60

2.0

下风向2

1.65

1.69

1.72

1.70

1.69

2.0

下风向3

1.66

1.69

1.69

1.81

1.71

2.0

氯化氢

上风向1

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

下风向1

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

下风向2

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

下风向3

ND

ND

ND

ND

ND

0.2

硫酸雾

上风向1

ND

ND

ND

ND

ND

1.2

下风向1

ND

ND

ND

ND

ND

1.2

下风向2

ND

ND

ND

ND

ND

1.2

下风向3

ND

ND

ND

ND

ND

1.2

颗粒物

上风向1

0.218

0.206

0.219

0.223

0.216

1.0

下风向1

0.262

0.280

0.278

0.293

0.278

1.0

下风向2

0.307

0.299

0.302

0.270

0.294

1.0

下风向3

0.277

0.286

0.280

0.269

0.278

1.0

氨

上风向1

0.04

0.03

0.03

0.03

0.04

1.5

下风向1

0.09

0.06

0.09

0.10

0.10

1.5

下风向2

0.07

0.09

0.12

0.06

0.12

1.5

下风向3

0.08

0.08

0.07

0.11

0.11

1.5

硫化氢

上风向1

ND

ND

ND

ND

ND

0.06

下风向1

ND

ND

ND

ND

ND

0.06

下风向2

ND

ND

ND

ND

ND

0.06

下风向3

ND

ND

ND

ND

ND

0.06

臭气浓度

上风向1

＜10

＜10

＜10

＜10

＜10

16

下风向1

12

10

13

14

14

16

下风向2

12

13

10

13

13

16

下风向3

11

15

13

15

15

16

可见，厂界HCl、硫酸雾、颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求，VOCs（非甲烷总烃）、臭气浓度满足《挥发性有机物排放标准  第7部分:其他行业》(DB37/2801.7-2019)表3厂界监控点浓度限值，氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建限值。

2）无组织排放量核算

引用各项目环评报告中无组织排放量数据，汇总得到企业无组织排放量分别为HCl 0.353t/a、颗粒物 1.272t/a、硫酸雾 0.12t/a、氨 0.017 t/a、VOCs(以非甲烷总烃计) 5.06t/a，原环评未统计的污染物，本项目不再统计。

（3）现有工程废气污染物排放总量核算

2025年全厂废气排放量汇总表见下表2-15。

表2-15   全厂废气排放量汇总表

污染物

有组织排放量t/a

无组织排放量t/a

排放总量t/a

二氧化硫

0.068

0

0.068

氮氧化物

0.79

0

0.79

颗粒物

0.989

1.272

2.261

VOCs

1.787

5.06

6.847

HCl

4.321

0.353

4.674

硫酸雾

0.273

0.12

0.393

氨

0.012

0.017

0.029

2、废水

现有工程废水包括生产工艺废水、设备冲洗废水、碱喷淋塔吸收废水、循环冷却排污水、生活污水等，废水合计产生量为392200m3/a（1307m3/d）。全厂建设两座污水处理站，处理能力分别为1500 m3/d、480 m3/d，1500 m3/d废水处理站主要用于处理生产工艺废水中的酸性废水、碱性废水及设备冲洗废水、碱喷淋塔吸收废水、循环冷却排污水等，处理后废水进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司深度处理。COD排放量为224.631t/a，氨氮排放量为19.217t/a。
3、固体废物

根据 2025 年危险废物管理系统台账数据，现有工程各装置危险废物产生及处置情况具体见表2-16。


表 2-16   现有工程固体废物产生及排放情况
	序号
	固废种类
	产生量（t/a）
	固废属性
	危废类别及代码
	处置方式

	1
	废酸液（盐酸）
	10824
	危险废物
	HW34，900-300-34
	去废酸再生装置

	2
	废酸液（硫酸）
	250.92
	危险废物
	HW34，900-300-34
	去污水处理站中和碱性废水

	3
	废碱液
	12.3
	危险废物
	HW35，900-353-35
	去污水处理站中和酸性废水

	4
	酸洗槽渣
	0.82
	危险废物
	HW17，336-064-17
	危废库暂存后，委托有资质单位处置

	5
	磷化渣
	20.5
	危险废物
	HW17，336-064-17
	

	6
	废矿物油及油桶
	5.92
	危险废物
	HW08，900-249-08
	

	7
	废活性炭
	2.87
	危险废物
	HW49， 900-039-49
	

	8
	碱洗槽渣
	1.64
	危险废物
	HW17，336-064-17
	

	9
	锌灰（尘）
	1.148
	危险废物
	HW23，336-103-23
	

	10
	含铜废水处理污泥
	1.92
	危险废物
	HW17，336-062-17
	

	11
	含锌废水处理污泥（含磷化废水污泥）
	39.25
	危险废物
	HW17，336-052-17
	

	12
	废助镀槽液
	1.64
	危险废物
	HW23，336-103-23
	

	13
	化镀槽液（渣）
	2.46
	危险废物
	HW17，336-064-17
	

	14
	电镀槽液（渣）
	2.46
	危险废物
	HW17，336-052-17
	

	15
	废拉丝液
	3.28
	危险废物
	HW09，900-007-09
	

	16
	酸性废水处理污泥
	3780.2
	一般固废
	SW07, 900-099-S07
	委托有处理能力的单位综合利用或处置

	17
	废绞线、钢丝
	754.4
	一般固废
	SW17,900-001-S17
	

	18
	废拉丝粉
	59.04
	一般固废
	SW59,900-099-S59
	

	19
	锌渣
	123
	一般固废
	SW16,336-002-S16
	

	20
	废膜过滤组件
	2.05
	一般固废
	SW59,900-009-S59
	

	21
	废包装材料
	26.97
	一般固废
	SW17,900-003-S17
	

	22
	一般固废产生合计
	4745.66
	全部妥善处置

	23
	危险废物产生合计
	11171.13
	


	与项目有关的原有环境污染问题
	4、厂界噪声

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017) 5.4 厂界环境噪声监测相关要求，结合公司与潍坊特钢集团有限公司区位关系，厂界噪声达标分析数据引用潍坊特钢集团有限公司2025年第四季度厂界噪声例行检测报告，检测单位：山东正实环保科技有限公司，报告编号：ZS2025HJ10012-03，监测时间：2025年11月6日。

噪声监测结果见下表所示。

表2-17   厂界噪声监测结果表

监测点位

昼间（dB（A））

夜间（dB（A））

监测结果

监测结果

东厂界

55

40

北厂界

53

40

南厂界

55

44

西厂界1

53

42

西厂界2

55

41

西厂界3

54

41

监测布点图如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2.4  厂界噪声监测布点图

根据检测报告监测结果，特钢集团东厂界、南厂界、北厂界与交通干线相邻，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）西厂界运营期满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。
5、全厂现有工程现状污染物实际排放量

根据山东经纬钢帘线科技有限公司2025年例行检测报告及排污许可执行报告，统计汇总全厂已批已建工程污染物实际排放情况见下表。

表2-18   经纬公司现状全厂污染物实际排放汇总表

类别

污染物名称

单位

排放量

废气

SO2
t/a

0.068

NOX
t/a

0.79

颗粒物

t/a

2.261

VOCs

t/a

6.847

HCl

t/a

4.674

硫酸雾

t/a

0.393

氨

t/a

0.029

废水

水量

万m³/a

39.22

COD

t/a

224.631

氨氮

t/a

19.217

固废

一般固废（产生量）

t/a

4745.66

危险废物（产生量）

t/a

11171.13

6、与本项目有关的环境问题及整改要求

通过现场踏勘，未发现明显环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

（1）基本污染物

根据潍坊市生态环境局2025年1月20日发布的2024年全市环境空气质量状况，1-12月以国控点位计，环境空气质量综合指数平均为4.06，同比改善5.1%；优良率平均为73.2%，同比改善2.2%；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为34μg/m3，同比改善8.1%；可吸入颗粒物（PM10）平均浓度为61μg/m3，同比改善9.0%；二氧化硫（SO2）平均浓度为10μg/m3，同比持平；二氧化氮（NO2）平均浓度为26μg/m3，同比改善 3.7%；一氧化碳（CO）全市日均值第95百分位数为1.1mg/m3，同比改善 8.3%；臭氧（O3）全市日最大8小时值第90百分位数为180μg/m3，同比反弹1.7%；重污染天数为3 天，同比减少2天。

表3-1  基本污染物环境质量现状评价表

污染物

年评价指标

单位

过渡阶段评价标准

现状浓度

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

μg/m3
30

34

超标

PM10
年平均质量浓度

μg/m3
60

61

超标

SO2
年平均质量浓度

μg/m3
60

10

达标

NO2
年平均质量浓度

μg/m3
40

26

达标

CO

日均值第95百分位数

mg/m3
4

1.1

达标

O3
日最大8小时第90百分位数

μg/m3
160

180

超标

备注：自标准实施之日起至2030年12月31日，执行过渡阶段浓度限值。

除O3的日最大8小时值第90百分位数和PM10、PM2.5年平均质量浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求外，其他因子均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，年评价不达标。项目所在区域为不达标区。

针对该地区环境空气中污染物超标现象，潍坊市生态环境保护部门已采取一系列措施对大气环境进行整治，根据《潍坊市“十四五”生态环境保护规划》，到 2025 年，实现环境治理、应对气候变化、环境风险防控、生态保护 4 项指标进一步优化。环境治理方面，实现空气质量全面改善。主要采取如下措施：

1）加强细颗粒物和臭氧协同控制。

①协同开展 PM2.5 和 O3 污染防治。

②推进大气环境质量持续改善。 

2）强化区域协同治理和重污染天气应对。

①优化重污染天气应对体系。

②完善区域大气污染综合治理体系。 

3）深化工业污染源治理。

①实施重点行业 NOx 等污染物深度治理。

②实施VOCs全过程污染防治。建立完善石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业源头替代、过程管控和末端治理的全过程控制体系。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查。 

4）推动移动源综合治理。

①加强机动车全流程污染管控。

②推进非道路移动机械监管治理。

③建立常态化油品监督检查机制。 

5）严格扬尘源污染管控。

①严格降尘监测考核。

②加强施工扬尘精细化管控。

③强化道路扬尘综合治理。

④加强裸地、堆场扬尘污染控制。

⑤推进矿山治理。 

6）推进其他涉气污染源治理。

①推动大气氨排放控制。

②深入推进餐饮油烟污染治理。

③加强有毒有害气体治理。

随着方案实施，区域环境质量将得到持续改善。

2、地表水

本项目评价区域内河流为浞河，属于虞河支流，水质代表断面为浞河南纸坊桥断面。根据潍坊市人民政府办公室关于印发 2021 年全市生态环境保护重点工作任务的通知(潍政办字[2021] 32 号)，浞河南纸房桥断面水质目标为 IV 类。

本次评价地表水引用《汇胜集团股份有限公司动力系统优化提升改造项目环境影响报告书》中相关数据。

表3-2   地表水现状监测结果一览表

检测时间

2025.08.24

2025.08.25

2025.08.26

检测项目

1#污水处理厂排污口上游500m

2#南纸房桥

1#污水处理厂排污口上游500m

2#南纸房桥

1#污水处理厂排污口上游500m

2#南纸房桥

pH值（无量纲）

8.2（31.5℃）

8.4（30.7℃）

8.4（31.6℃）

8.3（31.0℃）

8.4（31.5℃）

8.2（29.8℃）

溶解氧(mg/L)

7.1

6.9

7.6

7.1

7.2

7.1

水温（℃）

31.5

30.7

31.6

31.0

31.5

29.8

五日生化需氧量(mg/L)

4.7

5.1

4.8

5.2

4.6

5.2

化学需氧量(mg/L)

20

21

24

27

22

28

总氮（以N计）(mg/L)

2.84

5.61

2.84

5.43

2.94

5.58

总磷（以P计）(mg/L)

0.08

0.13

0.08

0.14

0.07

0.13

挥发酚(mg/L)

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

0.0003L

氟化物(mg/L)

1.48

1.33

1.26

1.32

1.26

1.34

氨氮（以N计）(mg/L)

0.494

0.517

0.484

0.506

0.512

0.526

氯化物(mg/L)

236

245

229

240

238

247

氰化物(mg/L)

0.001L

0.001L

0.001L

0.001L

0.001L

0.001L

汞(mg/L)

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

0.00004L

石油类(mg/L)

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

砷(mg/L)

0.00031

0.00015

0.00028

0.00026

0.00020

0.00023

硒(mg/L)

0.00041L

0.00041L

0.00041L

0.00097

0.00041L

0.00041L

硝酸盐（以N计）(mg/L)

1.75

3.83

1.80

3.88

1.74

3.85

硫化物(mg/L)

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

0.01L

硫酸盐(mg/L)

128

212

130

203

134

208

粪大肠菌群(MPN/L)

20L

20L

20L

20L

20L

20L

铁(mg/L)

0.0526

0.0821

0.0534

0.0873

0.0538

0.0833

铅(mg/L)

0.00026

0.00009L

0.00016

0.00016

0.00009L

0.00012

铜(mg/L)

0.00064

0.00018

0.00030

0.00019

0.00014

0.00013

铬（六价）(mg/L)

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

0.004L

锌(mg/L)

0.00067L

0.00067L

0.00067L

0.00067L

0.00067L

0.00067L

锰(mg/L)

0.00438

0.00375

0.00427

0.00403

0.00972

0.00413

镉(mg/L)

0.00005L

0.00005L

0.00005L

0.00005L

0.00005L

0.00005L

阴离子表面活性剂(mg/L)

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

0.05L

高锰酸盐指数(mg/L)

5.0

5.3

5.0

5.3

4.8

5.4

根据上表可知，浞河水质现状达到《地表水环境质量标准》IV类水标准。

3、声环境

项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》相关要求，本次评价不再开展声环境质量监测。

4、生态环境、电磁辐射

项目位于山东经纬钢帘线科技有限公司北侧，用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不需要进行生态现状调查；

项目不属于电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。

5、地下水、土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

拟建项目地面全部进行硬化并进行防渗防腐处理，对可能产生土壤和地下水影响的各项途径均进行有效预防，故本次评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境

根据企业周边影像图并结合现场勘察情况，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，项目所在厂区厂界外 500 米范围无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

2、声环境

根据企业周边影像图并结合现场勘察情况，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3、地下水

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境

项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、地质公园和文化遗产地等需要特殊保护的区域。

项目周边主要敏感目标分布情况见附图5。

	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气

项目废气排放执行标准如下。

①有组织废气

有组织废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”限值要求，排气筒周围200m范围建筑物最大高度为12m，烟囱高度为15m，高于周围半径200m最高建筑物3m以上；逃逸氨浓度《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）中相关要求。
表3-4   有组织废气污染物排放标准

排气筒编号

污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m³）

执行标准

P1

颗粒物

10

《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求

二氧化硫

50

氮氧化物

100

林格曼黑度

1（级）

氨

2.28

《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）

P2

颗粒物

10

《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求

二氧化硫

50

氮氧化物

100

林格曼黑度

1（级）

②无组织废气

无组织排放的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界浓度限值的要求。

表3-5   厂界无组织废气污染物排放标准

序号

污染物

厂界监控浓度限值（mg/m³)

依据

1

氨

1.5

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

（2）废水

项目废水主要为纯水制备浓水和锅炉排污水，废水排至上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司。

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准和污水处理厂接收标准，项目废水执行标准如下： 

表3-6   废水排放标准

序号

污染物

浓度限值（mg/L)

1

pH值（无量纲）

6~9

2

化学需氧量

500

3

氨氮（NH3-N）

45

4

悬浮物

400

5

溶解性总固体

1600

（3）噪声

根据《潍坊市中心城区声环境功能区划》（潍政发〔2020〕15号），项目所在区域属于3类声功能区，由于公司与潍坊特钢集团有限公司具备“厂中厂”特征，厂界噪声管控标准以潍坊特钢集团有限公司边界监测结果为准，即特钢集团东厂界、南厂界、北厂界与交通干线相邻，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)），西厂界运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。

（4）固体废物

一般固废暂存场所按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中相关要求，做好“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	（1）废气

根据《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发﹝2019）132号）要求、《山东省生态环境厅关于进一步优化环境影响评价工作的实施意见》（鲁环发〔2023〕23号）要求及《潍坊市生态环境局关于印发关于进一步明确主要污染物总量指标管理工作要求的通知》（潍环发〔2025〕30号）中对于新建项目二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、颗粒物、化学需氧量单项年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的，建设单位可免于提交总量确认书，由项目所在地生态环境分局统筹总量指标来源，并纳入管理台账。

1、废气：拟建工程为有组织废气中颗粒物的排放量为0.543t/a，二氧化硫排放量约为1.458t/a，氮氧化物排放量约为4.396t/a。
本项目具体总量控制指标汇总如下表。

表3-7 项目总量控制指标汇总一览表

类别

总量控制因子

总量控制指标（t/a）

废气

颗粒物

0.543
二氧化硫

1.458
氮氧化物

4.396
2、废水：拟建工程生产废水排放量约为16581m3/a，COD排放浓度为37.6mg/L，排放量为0.624t/a，氨氮排放浓度为5mg/L，排放量为0.083t/a；COD排河浓度为30mg/L，氨氮排河浓度为1.5mg/L，COD排河量为0.497t/a，氨氮排河量为0.025t/a，经污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目涉及建构筑物锅炉房为新建，施工期间该项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、设备安装作业时的噪声、扬尘，其次是施工人员产生的生活污水和生活垃圾。各污染物对环境的影响分述如下：

1、大气环境影响分析

施工期主要废气污染源是地基开挖与土地平整过程中产生的扬尘、砂石料与混凝土搅拌过程产生的粉尘以及施工机械和运输车辆的燃油废气，其中以扬尘污染最为严重，施工场地周围及下风向区域受影响较大。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些弃土需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

[image: image6.png]Q=21 ¥ ™"




其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率是减少风力起尘的有效手段。据类比调查，在不利气象条件(大风)情况下，施工现场下风向1米处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25米处为1.53mg/m2，下风向60米范围内TSP浓度超标。

根据《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)要求，山东省人民政府令第248号《山东省扬尘污染防治管理办法》，为避免施工期扬尘对周围的影响，企业拟采取防治措施如下：

(1)运输车辆在运输土方时，不得装载过满，防止沿途洒落，造成二次扬尘。

(2)在易产生扬尘的作业时段、作业环节，采用洒水的办法减轻总悬浮微粒的污染，增加洒水次数，可减少空气中总悬浮微粒的浓度。

(3)施工工程中产生的弃土、弃料，应及时清运。如不能及时清运，必须采取覆盖防尘布(防尘网)、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘或其他有效的防尘措施。

(4)施工期间，在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。

(5)进出工地的物料、渣土运输车辆，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载两侧边缘应低于槽帮上缘10厘米，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

综上所述，项目施工期环境空气污染具有随时间变化程度大、漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。工程在加强对扬尘排放源的管理，物料运输车辆采取洒水降尘、加盖密封等抑尘、降尘措施情况下，可以将施工期对周围环境空气的影响减至最小程度。

2、水环境影响分析

施工期废水主要是施工现场的生产废水和施工人员排放的生活污水。生产废水来源于工程前期土建施工中砂石料系统的冲洗水、施工机械设备冲洗水、混凝土搅拌、浇注和养护用水。这些废水含泥砂量较高，主要污染物为SS。建设单位拟在厂区内修建临时沉淀池，并做防渗处理，废水经沉淀后悬浮物大幅度下沉，上清液可回用于施工，生产废水不外排。

生活污水和一般的城市生活污水区别不大，主要污染物为COD、BOD5、SS 等，水质为COD 450mg/L、BOD5150mg/L、SS150mg/L。生活污水水量与施工队伍数量、施工进度、管理水平和工程量有关。施工队伍产生的生活污水依托企业现有卫生间，不会对周边地表水环境的影响产生不利影响。

3、声环境影响分析

施工期主要噪声源有施工机械如装载机、挖掘机、混凝土输送泵、振捣器、电锯、电焊机等。

根据《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。类比同类项目可知，在不采取防护措施条件下，项目施工期间昼间施工噪声影响范围为30m、夜间影响范围为150m。

建设单位拟采取的降噪措施如下：

（1）合理安排施工时间和施工进度，夜间(22:00~次日6:00)禁止施工。口降低设备噪声，采用安装消音器等方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地要限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使处于良好的工作状态。口降低人为噪声，操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音。

（2）车辆出入现场时要低速、禁鸣，使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（3）合理布局施工机械，远离厂界。经采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关要求。不会引起噪声污染。

4、固体废弃物影响分析

建筑施工过程中挖掘土方及时运往环卫指定的地方处理。施工人员居住区的生活垃圾由环卫部门定期清理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。经采取以上措施后，施工期产生的固废均不外排，不会对周围环境产生不利影响。

5、施工期环境影响小结

从施工现场和施工范围分析，施工期间的扬尘、废水、固废和机械噪声对外环境会造成一定影响，但由于施工期间较短，施工期环境影响是暂时的，通过加强施工管理并采取有效措施后，可以满足环境的要求，并且随着施工期的结束，施工期环境影响随之结束。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气产生、处理及排放简述

拟建项目废气主要锅炉燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度，生物质气化炉燃烧废气经SNCR+SCR脱硝+干法脱硫+湿电除尘器处理，处理后废气通过排气筒P1排放；备用天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过排气筒P2排放。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、污染物产生、处理及排放信息表

（1）生物质气化锅炉污染物产生及排放情况

生物质气化锅炉根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部2021)4430工业锅炉热力供应行业系数手册，参照“使用生物质燃料的蒸汽层燃炉，废气产生量为6240m3/t-原料，二氧化硫产生量为17Skg/t-原料，颗粒物产生量为0.5kg/t-原料，氮氧化物为1.02 kg/t-原料”。本次评价按照生物质气化锅炉运行6960h，天然气备用锅炉运行240h进行考虑，生物质锅炉运行7200h，项目原料用量为20805t/a，生物质燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx见下表。

表4-1   拟建项目生物质气化锅炉污染物产生、处理及排放信息一览表
编号

污染物种类

废气量m3/h

治理工艺

治理工艺去除率（%）

是否为可行技术

产生情况
排放情况
产生系数kg/t-原料

产生量t/a

产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

生物质气锅炉废气排气筒P1
颗粒物
18653
湿电除尘器

95

是

0.5

10.403 
80.1 
0.520 
4.0
0.075 
氮氧化物
SNCR+SCR脱硝

80
是

1.02

21.221 
163.5 
4.244 
32.7 
0.610 
二氧化硫
干法脱硫

80

是

0.34

7.074 
54.5 
1.415 
10.9
0.203 
注：①氨逃逸执行《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）中相关要求。无组织氨产生量极少，仅进行定性分析。

②生物质含硫量很低，S取0.02。
（2）天然气锅炉污染物产生及排放情况

天然气锅炉根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部2021)4430工业锅炉热力供应行业系数手册，废气产生量为107753m3/万m3-原料，二氧化硫产生量为0.02Skg/万m3-原料，氮氧化物为6.97kg/万m3-原料”，根据《排污许可申报实用手册》颗粒物产生量为1.039kg/万m3-原料。本项目备用锅炉运行时间按240h计算，天然气原料用量为218400m3/a，燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx见下表。

表4-2   拟建项目天然气锅炉污染物产生、处理及排放信息一览表

编号

污染物种类

废气量m3/h

治理工艺

治理工艺去除率（%）

是否为可行技术

产生情况
排放情况
产生系数kg/万m3-原料

产生量t/a

产生浓度mg/m3
排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

天然气锅炉废气排气筒P2
颗粒物
9806
/

/

/

1.039
0.023 
9.6 
0.023 
9.6 
0.095 
氮氧化物
低氮燃烧（国内领先水平）

源头防治

是

6.97

0.152 
64.7 
0.152 
64.7 
0.634 
二氧化硫
/

/

/

2

0.044 
18.6 
0.044 
18.6 
0.182 
注：其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。项目天然气采用《天然气》（GB17820-2018）表1中二类天然气质量要求，总硫（以硫计）质量浓度为100mg/m3。

综上，拟建项目有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求，氨逃逸满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）中相关要求，该排气筒高度15m，周围200m范围建筑物最大高度为12m。

无组织氨排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界浓度限值的要求。

2、排放口基本情况

项目排气筒基本信息见下表。

表4-3   项目排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

排放口类型

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度

℃
国家或地方污染物排放标准

东经

北纬

名称

浓度限值（mg/Nm³）

P1

生物质锅炉排气筒
一般排放口

颗粒物

119度 14分24.03秒

36度 38分 31.66秒

15

0.6

15

《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求

10

二氧化硫

50

氮氧化物

100

林格曼黑度

＜1级

氨

《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）
8

P2

天然气锅炉排气筒
一般排放口

颗粒物

119度 14分24.36秒

36度 38分 31.82秒

15

0.6

15

《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求

10

二氧化硫

50

氮氧化物

100

林格曼黑度

＜1级

3、污染物排放情况

拟建项目污染物产生、处理及排放信息一览表。

表4-4   拟建项目污染物产生、处理及排放信息一览表

排气筒

污染物种类

排放情况

核算排放

时间(h)

排放浓度(mg/m³)

排放速率(kg/h)

排放量(t/a)

P1（生物质锅炉排气筒）

颗粒物
4.0
0.075 
0.520 
6960
氮氧化物
32.7 
0.610 
4.244 
6960
二氧化硫
10.9
0.203 
1.415 
6960
P2（天然气锅炉排气筒）

颗粒物
9.6 

0.095 
0.023 
240

氮氧化物
64.7 

0.634 
0.152 
240

二氧化硫
18.6 

0.182 
0.044 
240

合计
颗粒物
/
/
0.543 
7200
氮氧化物
/
/
4.396 
7200
二氧化硫
/
/
1.458 
7200
4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》(HJ 819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)等相关要求，废气监测计划见下表。

表4-5   拟建项目废气监测信息表

监测点位

排放口类型

监测因子

监测频次

备注

锅炉废气排气筒P1

一般排放口

颗粒物
1次/月
氮氧化物
1次/月

二氧化硫
1次/月
氨
1次/月

厂界无组织

-

氨

1次/季度

5、非正常情况

非正常情况主要是停电或设备开停车、检修时，环保设施出现故障时，造成废气超标排放，本次评价假定SNCR+SCR脱硝设备+干法脱硫+湿电除尘器故障，颗粒物净化效率下降至50%，SNCR+SCR+干法脱硫完全失效，废气排放 1h 对周围环境的影响。

非正常工况废气污染物排放情况见表4-6。

表4-6   非正常工况排放情况一览表

排气筒

污染物

故障条件下去除效率

故障条件下排放参数

年发生频次

单次持续时间h

污染物排放量（kg/h）

排放标准

(mg/m³)

达标

情况

措施

排放速率

（kg/h）

废气量(m³/h)

排放浓度(mg/m³)

P1

H:15m，φ:0.6m

颗粒物

50%

0.747 
18653
40.1 
1

1

0.747 
10

超标

专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修
氮氧化物

0%

3.049 
163.5 
1

1

3.049 
100

超标

二氧化硫

0%

1.016 
54.5 
1

1

1.016 
50

超标

注：天然气锅炉为备用锅炉，不考虑备用锅炉的非正常工况。

根据计算结果可知，非正常工况下废气污染物出现超标现象，有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物不能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求。企业日常应及时检修设备、按操作规程严格操作，并定期巡视、检修，确保废气治理设施正常运行，避免非正常工况出现。另外，企业应建立废气非正常排放应急预案，一旦废气治理措施出现故障，应立即启动反应机制，避免出现超标排放的情况。

6、厂界达标判定

本次环评要求企业无组织排放控制措施为：通过加强装置运行过程中的管理，减少误操作，加强设备维护保养，定期检修设备、管道等，降低装置区跑、冒、滴、漏。厂界无组织排放主要为少量的氨，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界浓度限值的要求，不需要设置大气环境防护距离。

7、废气处理措施可行性分析

项目国民经济行业类别 D4430 热力生产和供应；D4520 生物质燃气生产和供应业，根据工程分析，识别项目主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度，按照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉(HJ953—2018)》提供的废气污染防治可行技术，本项目采取的废气处理工艺为可行技术，废气排放可满足相关标准要求，故本项目废气治理措施可行。

8、环境影响

根据前述分析，项目废气经处理后，燃烧废气排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度能满足《锅炉大气污染物排放标准（DB 37/2374—2018）》表2 重点控制区排放限值。氨逃逸控制满足《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）中相关要求。厂界无组织氨能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界浓度限值的要求。同时，通过加强日常管理等手段，避免非正常工况产生。
综上，通过采取以上措施后，本项目废气对周围大气环境影响较小。

二、废水

1、废水产生、排放情况简述

拟建项目产生废水包括纯水制备浓水、锅炉排污水，纯水制备浓水（离子交换树脂）和锅炉排污水排入上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司进行处理。

2、废水产生、排放信息

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉”给出的锅炉排污水和软化水污染物产污系数表，核算项目废水产生情况，对系数表中未给出的污染物，氨氮、SS和溶解性总固体采用类比法，项目废水污染物产生情况表分别见下表4-7、表4-8。

表4-7   废水主要污染物产污系数表
废水种类

原料用量（t/a）

污染物指标

废水量（m3/a）

产污系数（g/t-原料）

产生量（t/a）

产生浓度（mg/L）

纯水制备浓水和锅炉排污水

20805
COD

16581
30

0.624
37.6
表4-8    项目废水污染物产生及排放情况信息表

产生工序/环节

类别

污染物种类

废水产生量（m3/a）

产生浓度（mg/L）

污染物产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）

污染物排放量（t/a）

纯水制备浓水和锅炉排污水
生产废水

pH（无量纲）

16581
6-9

/

6-9

/

COD

37.6
0.623 
37.6
0.623 
氨氮

5
0.083 
5
0.083 
SS

10

0.166 
10

0.166 
溶解性总固体

1000

16.581 
1000

16.581 
注：由于项目纯水制备浓水和锅炉排污水均较纯净，不需要上单独的污水治理设施。

3、废水达标排放分析

综上所述，项目产生的污水由市政污水管网排入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司，排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准及污水处理厂接收标准。

4、排放口基本情况、排放标准
本项目废水排放口情况、排放标准信息见下表。

表4-9  本项目废水排放口情况、排放标准信息表

排放口编号

排放口名称

排放口类型

排放口地理坐标

外排去向

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

排放规律

名称

污染物种类

受纳污水处理厂进水水质要求（mg/L）

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

DW001

厂区总排口

主要排放口

119度 

14分 25.08秒

36度

 38分 5.75秒

市政污

水管网

连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于冲击性排放。

上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司
pH值

6-9

6-9

化学需氧量

500

50

氨氮

45

5.0

SS

400

10

溶解性总固体

1600

1000




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	5、监测要求

项目建设完成后废水监测计划如下。

表4-10   企业已制定的废水监测计划

排放口编号
污染物名称

监测频次
DW001

pH值、化学需氧量

1次/每日

悬浮物、氨氮（NH3-N）、溶解性总固体

1次/每月

拟建项目不新增废水污染物种类，可依托已制定的监测计划执行。

6、废水处理设施的可行性

本项目废水成分简单，主要为 pH值、COD、氨氮、SS、溶解性总固体，污染物浓度很低，可以满足排放标准。
7、废水间接排放的可行性

（1）污水处理厂简介

上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司已建成污水处理规模10万m3/d，目前实际处理规模在5~6万m3/d之间。工程总占地面积约11.64公顷，废水处理流程为：废水-粗格栅-细格栅-曝气沉砂（旋流沉砂备用）-初沉-A2/O-二沉-高效沉淀+脱氮/磁混凝沉淀-转盘滤池-臭氧催化氧化-紫外消毒-出水。设计进水水质执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准，设计出水水质要求执行环评批复要求：COD、BOD5、氨氮、总磷排放满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类水标准、总氮排放满足潍政字〔2019〕22号文件要求、氟化物排放满足《流域水污染物综合排放标准 第5部分：半岛流域》（DB37/3416.5-2025）5.1.10规定、其他污染物排放满足《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）及修改单表1一级A标准及表2标准要求。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1  上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司工艺流程图

（2）项目排水水质

项目进水水质能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中“其他排污单位”三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准（上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进水水质）（COD≤500mg/L、氨氮≤45mg/L、SS≤400mg/L），因此，废水进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进行处理是可行的。

上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司于2023年10月31日完成扩容提标工程，出水水质主要指标（COD、氨氮、BOD5、总磷）执行《地表水环境质量标准(GB3838- 2002)》中IV类标准，总氮执行10mg/L标准（水温小于等于12℃时执行12mg/L），其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中A级要求。

（3）处理能力

上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司一期处理能力5万m3/d，2023年10月31日完成扩容提标工程，处理能力扩大至10万m3/d。根据山东省重点污染源自行监测信息发布系统，目前处理量约为5~6万m3/d，有能力处理经纬公司外排废水。

因此，从水量方面拟建工程废水进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进行处理是可行的。

综上，从污水处理厂处理工艺、进出水水质、处理能力等方面均能说明项目的废水进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司进行处理是可行的。

8、废水环境影响分析 

综上所述，本项目在落实本次评价提出的各项环保措施的前提下，对区域地表水环境影响较小，是可以接受的。

三、噪声

1、噪声源强

本项目噪声源主要是机械设备运行产生的噪声，评价建议对高噪声设备采取减振、消声措施。主要设备的噪声源强及控制方案见表4-11。

表4-11   拟建项目新增噪声源强及控制方案一览表

所处位置

噪声源

台数

声源类型

（偶发/频发）

噪声源强

降噪措施

噪声排放值

持续时间h

核算

方法

噪声值

dB（A）

工艺

降噪效果

dB（A）

核算

方法

噪声值

dB（A）

锅炉房

引风机

1

频发

类比

法

85
室内设置，减振，低噪音设备

10

类比

法

75

7200

上料系统

1

频发

85

10

75

7200

燃气风机

1

频发

85
10

75

7200

气化风机

1

频发

85

10

75

7200

助燃风机

1

频发

85
10

75

7200

除氧水泵

1

频发

90

10

80

7200

除氧水泵

1

频发

90

10

80

7200

给水泵

1

频发

90

10

80

7200

给水泵

1

频发

90

10

80

7200

空压机

1

频发

90

10

80

7200

注：本次以生物质气化燃气锅炉及配套系统进行评价。

表4-12   拟建项目新增噪声源数量、与厂界距离信息表

位置

声源

数量（台/套）

距离厂界最近距离（m）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

锅炉房 

引风机

1

1062

919

1298

702

上料系统

1

1060

922

1300

698

燃气风机

1

1058

923

1301

701

气化风机

1

1055

919

1303

705

助燃风机

1

1050

916

1310

700

除氧水泵

1

1060

917

1310

700

除氧水泵

1

1062

919

1305

706

给水泵

1

1060

919

1300

711

给水泵

1

1062

919

1304

714

空压机

1

1050

919

1306

720

注：表中“距离厂界最近距离”是指距离特钢集团厂界的距离。

2、预测模型及预测结果

本次评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体预测模式。

①室外声源在预测点的声压级计算：

Lp(r)=Lp(r0)+Dc–(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc)

式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②室内声源在预测点的声压级计算：

a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级：

Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m；

R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image8.png]L /
p“(T):IOIg[iIOO"L" ]

=




式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw＝Lp2（T）+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB

S—透声面积，m2。

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为：


[image: image9.wmf]]

10

10

)[

/

1

(

10

g

1

.

0

1

1

.

0

1

Aj

Ai

L

M

j

j

L

N

i

i

t

t

T

Lg

Leq

å

å

=

-

+

=


式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算

按正文公式（2）计算。


[image: image10.wmf])

10

10

(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

L

Leqg

Lg

Leq

+

=


式中： 
Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 
Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

3、厂界噪声达标判断

表4-13  项目厂界噪声预测结果

预测点位

时间

拟建项目新增设备贡献值（dB(A)）

背景值

（dB(A)）

全厂贡献值（dB(A)）

标准值

（dB(A)）

预测结果

（dB(A)）

东厂界

昼间

19.8
55

55

70

达标

夜间

19.8
40

40

55

达标

南厂界

昼间

24.4

55

55

70

达标

夜间

24.4

44

44

55

达标

西厂界

昼间

19.2

55

55

65

达标

夜间

19.2

41

41

55

达标

北厂界

昼间

18.6
53

53

70

达标

夜间

18.6
40

40

55

达标

厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。

项目设备经周围建（构）筑物阻挡衰减、主要噪声设备基础减震等减噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。
5、噪声监测要求

噪声监测计划见下表。

表4-14   噪声监测一览表

监测点位

潍坊特钢集团有限公司厂界

监测频次

每季度一次

排放标准

东、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，

西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

项目可依托现有厂界噪声监测方案开展监测，不需要进行调整。

四、固体废物
1、固废产生及处置去向

本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。工业固废主要包括废离子交换树脂、锅炉灰渣、湿电除尘灰、废包装袋、废催化剂和废空压机油及油桶，废催化剂和废空压机油及油桶属于危险废物，暂存于危废库，定期委托有危废处置资质单位处置；废离子交换树脂、锅炉灰渣、湿电除尘灰和废包装袋属于一般固废，委托有处理能力的单位综合利用或处置。

2、产生量计算过程

（1）废离子交换树脂
企业纯水制备采用离子交换树脂，根据设计单位提供资料，锅炉离子交换树脂填充量为2.5t，每5年更换一次，废离子交换树脂产生量为2.5t/5a，暂存于一般固废库，委托有处理能力的单位综合利用或处置。

（2）锅炉灰渣

根据建设单位提供资料，锅炉灰渣产生量约为1340t/a，暂存于一般固废库，委托有处理能力的单位综合利用或处置。

（3）湿电除尘灰

根据湿电除尘器除尘效率计算，除尘灰的量约为9.5t/a，进入除尘灰的水约为3t/a，合计产生量约为12.5t/a，暂存于一般固废库，委托有处理能力的单位综合利用或处置。

（4）废包装袋

项目使用尿素40t/a，氢氧化钠0.8t/a，包装规格为25kg/袋，每个包装袋重0.15kg，合计产生量约为0.245t/a，暂存于一般固废库，委托有处理能力的单位综合利用或处置。

（5）废空压机机油及油桶

空压维护检修过程中会产生废空压机油及油桶，根据企业提供资料，废空压机油及油桶产生量为0.02t/a。属于危险废物，类别为HW08，废物代码为900-249-08，收集后在危废暂存间暂存，委托有危废处置资质单位处置。

（6）废催化剂

根据设计单位资料，SCR催化剂填充量约为10m3，重量约为5t，每5年更换一次，产生量约为5t/5a，废物类别为HW50废催化剂，废物代码为772-007-50，定期委托有资质单位处置。

本项目固体废物的产生及处置情况见下表。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-15   本项目固体废物的产生及处置情况

编号

固废名称

产生环节

固废属性

废物类别

固废代码

产生情况

贮存方式

利用或处置

主要有毒有害物质名称

物理性状

年产生量t/a

环境危险特性

利用处置方式及去向

数量t/a

1

废离子交换树脂

纯水制备

一般固废

/

/

有机树脂

液体

2.5t/5a

-

/

委托处置或综合利用
2.5t/5a

2

锅炉灰渣

生物质气化炉

/

/

木灰

固体

1340

-

袋装

1340

3

湿电除尘灰

环保设施

/

/

木灰

固体

12.5

-

袋装

12.5

4

废包装袋

环保设施

/

/

尼龙袋

固体

0.245

-

袋装

0.245

5

废空压机机油及油桶

维修

危险废物

HW08

900-249-08

油类物质

固体

0.02

T/C

桶装

委托有资质单位处置

0.02

6

废催化剂

环保设施

HW50

772-007-50

钒钛金属

固体

5t/5a

T

袋装

5t/5a

7

合计一般固废产生量

1353.245

-

-

-

1353.245

8

合计危险废物产生量

1.02

-

-

-

1.02




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	3、固废管理要求

危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行，委托有资质单位进行处理。

拟建项目危险废物管理要求如下：

（1）危险废物的收集

本项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

五、地下水、土壤

项目依托的危废库已采取的防渗措施见下表。

表4-16   项目构筑物采取的防渗措施一览表

序号

分区

名称

企业采取措施

效果

1

重点防渗区

危废库

（1）l00mm厚混凝土；（2）80mm厚级配沙石垫层；（3）采用高密度聚乙烯（HDPE）膜，厚度不宜小于2mm；（4）3:7水泥土夯实；（5）耐酸环氧树脂。

防渗效果等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

2

一般防渗

锅炉房/料场

（1）l00mm厚混凝土；（2）80mm厚级配沙石垫层；（3）3:7水泥土夯实。

防渗效果等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

本项目属于污染影响型建设项目，根据前述工程分析，拟建项目不存在地下水、土壤污染途径，故本次评价不再提出跟踪监测要求。
六、生态

本项目用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境影响评价。

七、环境风险

1、风险物质调查

锅炉房装置具有相对独立的功能，明确的功能边界及物理边界，事故发生时能与其他单元分割，事故发生后不会引发其他单位连锁反应，因此本次评价将锅炉房作为独立环境风险单元进行评价。

本项目主要原辅材料为生物质燃料（木片）、氢氧化钠、尿素、天然气等，同时产生一定数量危险废物。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(H169-2018)相关内容，识别项目涉及主要风险物质为废空压机油和天然气。拟建项目涉及的危险物质数量与临界量比值识别结果见下表。
表4-17   拟建项目涉及的危险物质存储数量与临界量辨识结果一览表

物质

位置

CAS号

最大存贮量，t

临界量，t

q1/Q1
废空压机油

空压机房

/

0.02

2500

0.000008

天然气

锅炉房

8006-14-2

0.005

10

0.0005

∑Q

0.000508
备注：天然气管道按50m，内径0.01m，最大压力1.6Mpa，最大储存量约为0.005t。

可见，项目Q=0.000508，不需要开展环境风险专项评价。

2、其他可能的风险影响途径

项目环境风险防范措施及应急要求实践证明，许多环境污染事故平时只要提高警惕，加强管理和防范是可以完全避免的。因此项目首要的是加强事故防范措施的宣传教育，防止风险事故的发生。此外应根据环评及实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，对企业的安全措施常抓不懈，将本项目风险事故的发生概率控制在最小范围内。

针对本项目的生产特点，特别要做到以下几点：

(1)强化风险意识、加强安全管理

①必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。

②必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位,树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

③设立环保安全科，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人，生产车间和主要装置设置安全员，安全员原则上由工艺人员担任。

④建立完备的应急组织体系，建立风险应急领导小组，小组分为厂内和厂外两部分。厂内部分落实厂内应急防范措施，厂外部分负责上报当地政府、安全消防、环保、监测站等相关部门。

(2)设计过程风险防范

①平面布置:本项目的安全卫生设计，应考虑和生产区、存储区与办公区之间的防火间距和安全卫生距离。

②电气、电信设计：装设火灾报警系统。

(3)生产过程风险防范

事故风险具有突发性和灾难性的特点，必须本着预防为主的原则，采取措施加以防范，安排专人定期巡查，发现隐患，及时处理，以降低事故发生的概率，提高本项目运行的安全性。

(4)末端处置风险防范

废气末端治理措施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任，若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。

拟建项目风险事故排水包括物料泄漏量、消防水量、雨水量等，能够储存事故排水的储存设施包括事故水池、防火堤内或围堰内有效容积、导排水管有效容积等。因此，为确保环境风险事故废水不排入外环境，应急事故水池容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。

GB/T50483-2019规定：应急事故水池容积应根据事故物料泄漏量、消防废水量、进入应急事故水池的降雨量等因素确定。

对一般的新建、改建、扩建和技术改造的建设项目，其应急事故水池容量可按下式计算。

[image: image11.wmf]3

max

2

1

)

(

V

V

V

V

V

-

+

+

=

雨

事故池


式中：（V1+V2+V雨）max为应急事故废水最大计算量（m3）；

V1为最大一个容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量（m3），0m3；

V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量（m3）。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），项目火灾发生时，消防用水总量 10L/s，火灾延续时间为 2 小时，因此发生事故时消防水产生量为 72m³/次；。

V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量，V5=10qf，q=年平均降雨量/年平均降雨日数mm，f=必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积hm2。装置全部位于车间内，此项不予考虑。

V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3），与事故废水导排管道容量（m3）之和，不予考虑。

综上所述，拟建项目可能产生的最大事故水量最大为72m3，

拟建项目依托潍坊特钢集团有限公司事故水池，容积为33万m3，剩余容积约为26万m3，作为事故废水收集设施，可完全容纳产生的事故废水。

在建设单位严格落实各项风险防范措施和风险应急预案的前提下，工程环境风险可防可控，项目建设是可行的。

八、电磁辐射

拟建项目不属于电磁辐射类项目。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	P1
	颗粒物
	管道收集+SNCR+SCR+干法脱硫+湿电除尘+15m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	
	氨
	
	《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）

	
	P2（备用）
	颗粒物
	低氮燃烧+管道收集+15m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2限值要求

	
	
	二氧化硫
	
	

	
	
	氮氧化物
	
	

	
	
	林格曼黑度
	
	

	
	无组织废气
	臭气浓度
	加强生产操作管理 
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

	地表水环境
	DW001
	pH、COD、氨氮、SS、溶解性总固体
	排入污水管网，进入上实环境高新(潍坊)污水处理有限公司深度处理后排放。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 第二类污染物最高允许排放浓度中的三级标准和污水处理厂进水水质要求

	声环境
	机械设备运行噪声
	Leq
	基础减振、厂房隔声、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾产生。工业固废包括废离子交换树脂、锅炉灰渣、湿电除尘灰、废包装袋、废催化剂和废空压机油及油桶，废催化剂和废空压机油及油桶属于危险废物，暂存于危废库，定期委托有危废处置资质单位处置；废离子交换树脂、锅炉灰渣、湿电除尘灰、废包装袋属于一般固废，委托有处理能力的单位综合利用或处置。

企业建设有1座占地面积450m2危废库，危废库建设及管理满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，项目产生的危废可依托现有危废库进行暂存，一般固废在锅炉房内设置暂存场所进行暂存，一般固废暂存场所满足“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境管理要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	日常生产时，严格落实源头控制、分区防控措施，并制定应急措施。企业应对锅炉房、危废库、事故水池等进行严格排查，对存在防渗漏洞的地方进行及时修复，杜绝污水跑、冒、滴、漏。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）加强管理，加强对工人教育和培训，提高员工环保意识。

（2）对设备、管道等进行定期检查、发现问题及时处理。

（3）设置专人负责岗位操作，制定严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强培训教育，以提高职工的环境风险防范意识和防范能力。

	其他环境

管理要求
	1、按照《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）、排污许可证等相关要求进行开展监测及信息公开。

2、建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性；记录保存期限不少于5年。

3、山东经纬钢帘线科技有限公司目前排污许可证管理类别为简化管理，本项目建成后、产生实际排污前，根据染物排放量变化情况，按照排污许可管理条例相关规定，办理排污许可相关手续。

4、项目在建设过程中落实“三同时”制度，建成后按规定程序进行竣工环境保护验收。


六、结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策，符合潍坊市国土空间规划及分区管控相关要求，在落实各种污染防治措施的条件下，各项污染物可达标排放，对周边环境影响较小。从环境保护角度分析，项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物（t/a）
	2.261
	0
	0
	0.543
	0
	2.804
	+0.543

	
	SO2（t/a）
	0.068
	0
	0
	1.458
	0
	1.526
	+1.458

	
	NOx（t/a）
	0.79
	0
	0
	4.396
	0
	5.186
	+4.396

	
	VOCs（t/a）
	6.847
	0
	0
	0
	0
	6.847
	0

	废水
	废水量(万m³/a)
	39.22
	0
	0
	1.6851
	0
	40.9051
	+1.6851

	
	COD（t/a）
	224.631 
	297
	0
	0.623
	0
	225.254
	+0.623

	
	氨氮（t/a）
	19.217 
	26.73
	0
	0.083
	0
	19.3
	+0.083

	固体废物
	一般固废（t/a）
	4745.66
	0
	0
	1353.245
	0
	6098.905
	+1353.245

	
	危险废物（t/a）
	11171.13
	0
	0
	1.02
	0
	11172.15
	+1.02


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①-③。
纯水制备设备





新鲜水：89193





蒸汽86400





锅炉排污水3600





SNCR+SCR脱硝用水





进入上实环境高新（潍坊）污水处理有限公司





88941





损耗：72000





生物质燃气锅炉/天然气





生产供热





损耗：360





75600





360





12981





16581





湿电除尘器用水





进入灰尘





损耗：249





252





3





13341





回流14400





生物质燃料





气化炉气化





生物质蒸汽锅炉





经厂区污水管网排入污水处理厂





锅炉排污水W





蒸汽损耗





生产供热





软化水





S





SNCR+SCR+干法脱硫+湿电除尘





15m排气筒P1





自来水





纯水制备





S、W





S





天然气





天然气蒸汽锅炉





经厂区污水管网排入污水处理厂





锅炉排污水W





蒸汽损耗





生产供热





软化水





低氮燃烧





15m排气筒P2





自来水





纯水制备





S、W





S





N





噪声监测点





西1





西2





西3





粗格栅





细格栅





旋流沉砂池





初沉池





1#缺（厌）氧池





2#缺（厌）氧池





1#好氧池





2#好氧池





3#缺（厌）氧池





3#好氧池





4#缺（厌）氧池





4#好氧池





二沉池





混凝反应斜管沉淀池





生物脱氮滤池





紫外消毒池





经配水经通过出水总管排放





管网污水





污泥浓缩池





反式冲洗池





外加碳源





气水反冲洗系统








PAGE  

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

